## Orçamento
CONSTRUTORA SILVA E DIAS EIRELI
Obra: | E.M.E.I. Baby Pinguinho - AMPLIAÇÃO E REFORMA
Município: | Santo Antônio da Patrulha / RS
Endereço: | Rua Pedro Benjamin de Souza, nº. 176 - Bairro Bom Princípio - Santo Antônio da Patrulha-RS
Os custos unitários do presente orçamento atende o estabelecido no SINAPI/RS, referente ao detalhamento dos encargos sociais não desonerado para mão de obra horista e mensalista
E.M.E.I. BABY PINGUINHO - AMPLIAÇÃO E REFORMA
[6 empty] | Custo Unitário |  | Custo Total
[6 empty] | Valor em R$ |  | Valor em R$ |  | Valor Total c/BDI R$
Fonte de Referência | Código de Referência | Item | Discriminação dos Serviços | Unid | Quantidades | Material | Mão-de-obra | Material | Mão-de-obra
|  | 1.0 | SERVIÇOS PRELIMINARES
PLEO | 27801 | 1.1 | Placa de obra, pintada/fixada em estrutura de madeira. | m² | 1.5 | 844.98 | 53.93 | 1267.47 | 80.9 | 1348.37
SINAPI | 99059 | 1.2 | Locação convencional de obra, através de abaritos de tábuas corridas pontaleteadas a cada 2,00 metros, sem reaproveitamento. | m | 136.46 | 49.82 | 24.91 | 6798.44 | 3399.22 | 10197.66
Composição | COMP 01 | 1.3 | Limpeza mecanizada de terreno, com o emprego de retroescavadeira e utilização de caminhão basculante | m² | 698.73 | 2.64 | 9.94 | 1844.65 | 6945.38 | 8790.03
SINAPI | 98524 | 1.4 | Limpeza manual de vegetação em terreno com enxada. | m² | 755.1 | 0.81 | 2.57 | 611.63 | 1940.61 | 2552.24
SINAPI | 97622 | 1.5 | Demolição de alvenaria de tijolo furado, de forma manual, sem reaproveitamento. | m³ | 10.42 | 15.28 | 45.85 | 159.22 | 477.76 | 636.98
PLEO | 22188 | 1.6 | Demolição de forro/parede de gesso. | m² | 13.77 | 0 | 33 | 0 | 454.41 | 454.41
SINAPI | 97634 | 1.7 | Demolição de revestimento cerâmico, incluindo calçada, de forma mecanizada, com martelete, sem reaproveitamento. | m² | 437.16 | 2.95 | 11.08 | 1289.62 | 4843.73 | 6133.35
PLEO | 22161 | 1.8 | Demolição de revestimento com argamassa | m² | 728.9 | 0 | 10.66 | 0 | 7770.07 | 7770.07
SINAPI | 97632 | 1.9 | Demolição de rodapé cerâmico, de forma manual, sem reaproveitamento. | m | 272.46 | 0.64 | 2.13 | 174.37 | 580.34 | 754.71
PLEO | 22131 | 1.10 | Demolição de contrapiso de concreto simples com espessura de até 8 cm. | m² | 533 | 0 | 18.85 | 0 | 10047.05 | 10047.05
SINAPI | 97644 | 1.11 | Remoção de portas, de forma manual, sem reproveitamento. | m² | 12.56 | 2.26 | 7.56 | 28.39 | 94.95 | 123.34
SINAPI | 97645 | 1.12 | Remoção de janelas, de forma manual, sem reproveitamento. | m² | 2 | 16.28 | 20.72 | 32.56 | 41.44 | 74
PLEO | 22164 | 1.13 | Retirada de esquadria, de forma manual, com reproveitamento. | m² | 95.32 | 0 | 22.18 | 0 | 2114.2 | 2114.2
SINAPI | 97662 | 1.14 | Retirada de tubulação (tubos e conecções) de água fria, de forma manual, sem reaproveitamento. | m | 40 | 0.06 | 0.46 | 2.4 | 18.4 | 20.8
SINAPI | 97663 | 1.15 | Remoção de louças, de forma manual, rem reaproveitamento. | unid. | 2 | 2.99 | 10.02 | 5.98 | 20.04 | 26.02
SINAPI | 97666 | 1.16 | Remoção de metais sanitários, de forma manual, sem reaproveitamento. | unid. | 5 | 2.18 | 7.31 | 10.9 | 36.55 | 47.45
SINAPI | 97661 | 1.17 | Remoção de cabos elétricos, de forma manual, sem aproveitamento. | m | 516 | 0.14 | 0.57 | 72.24 | 294.12 | 366.36
SINAPI | 97660 | 1.18 | Remoção de interruptores/tomadas elétricas, de forma manual, sem reaproveitamento. | unid. | 86 | 0.15 | 0.56 | 12.9 | 48.16 | 61.06
SINAPI | 97665 | 1.19 | Remoção de luminária de forma manual, sem reapriveitamento. | unid. | 15 | 0.29 | 1.08 | 4.35 | 16.2 | 20.55
SINAPI | 97647 | 1.20 | Remoção de telhas de fibrocimento e plástica de forma manual, sem reaproveitamento. | m² | 449.44 | 0.81 | 2.88 | 364.05 | 1294.39 | 1658.44
SINAPI | 97650 | 1.21 | Remoção de trama de madeira para cobertura, de forma manual, sem reaproveitamento. | m² | 377.62 | 1.83 | 6.12 | 691.04 | 2311.03 | 3002.07
SINAPI | 97640 | 1.22 | Remoção de forro drywall, PVC, madeira e fibromineral de forma manual - inclusive beirais de madeira. | m² | 352.97 | 0.36 | 1.53 | 127.07 | 540.04 | 667.11
|  | Subtotal item 1.0 | [5 empty] | 13497.28 | 43368.99 | 56866.27
|  | 2.0 | DRENAGEM
PLEO | 31121 | 2.1 | Escavação de vala com prof. até 1,50m. | m³ | 42.14 | 0 | 69.31 | 0 | 2920.72 | 2920.72
PLEO | 31131 | 2.2 | Escavação de vala com prof. maior que 1,50m até 3,0m | m³ | 120.96 | 0 | 85.28 | 0 | 10315.47 | 10315.47
PLEO | 532103 | 2.3 | Escoramento contínuo de valas (tipo B), reap. 10X. | m² | 455.94 | 40.04 | 48.94 | 18255.84 | 22313.7 | 40569.54
SINAPI | 102712 | 2.4 | Manta geotextil não tecido 100% poliester, resistencia a tração=10kN/M | m² | 518 | 9.32 | 0.39 | 4827.76 | 202.02 | 5029.78
Composição | COMP 02 | 2.5 | Tubo de concreto simples poroso para drenagem (dreno poroso), com encaixe macho e femea, diametro nominal de 300mm, fornecimento e instalação. | m | 126 | 55.72 | 21.67 | 7020.72 | 2730.42 | 9751.14
Composição | COMP 03 | 2.6 | Enchimento de pedra de mão ou rachão para dreno, lançamento mecanizado. | m | 98.1 | 163.15 | 6.8 | 16005.02 | 667.08 | 16672.1
Composição | COMP 04 | 2.7 | Enchimento de brita número 4, para dreno, lançamento manual. | m | 33.7 | 78.5 | 36.94 | 2645.45 | 1244.88 | 3890.33
SINAPI | 102718 | 2.8 | Enchimento de areia para dreno, lançamento manual. | m³ | 10 | 93.32 | 27.88 | 933.2 | 278.8 | 1212
SINAPI | 93382 | 2.9 | Reaterro manual de valas com compactação mecanizada, com material local | m³ | 9 | 10.16 | 25.96 | 91.44 | 233.64 | 325.08
Composição | COMP 05 | 2.10 | Caixa enterrada hidráulica retangular, em alvenaria com bloco de concreto, dimensões internas 1,10x1,10x1,85 m ou 1,10x1,10x1,80 m. | unid | 7 | 957.96 | 849.51 | 6705.72 | 5946.57 | 12652.29
Composição | COMP 06 | 2.11 | Caixa enterrada hidráulica retangular, em alvenaria com bloco de concreto, dimensões internas 1,10x1,10x0,90 m. | unid | 1 | 580.83 | 580.83 | 580.83 | 580.83 | 1161.66
PLEO | 164215 | 2.12 | Tubo pvc rígido 100 mm esgoto primário - fornecimento e instalação. | m | 23 | 19.88 | 24.3 | 457.24 | 558.9 | 1016.14
SINAPI | 89746 | 2.13 | Joelho 45 graus, pvc, série normal, esgoto predial, DN 100, junta elástica, fornecido e instalado em ramal de descarga e ramal de esgoto predial. | unid | 1 | 22.58 | 9.68 | 22.58 | 9.68 | 32.26
SINAPI-I | 743 | 2.14 | Locação de bomba submersivel para drenagem e esgotamento, motor elétrico trifásico, potência de 1CV, diametro de recalque de 2". | m³ | 180 | 2.25 | 0 | 405 | 0 | 405
PLEO | 531412 | 2.15 | Carga, manobra e descarga de solo escavado em caminhão basculante de 10m³ - carga com escavadeira hidráulica (caçamba de 0,80m³/111HP). | m³ | 163.1 | 36.85 | 6 | 6010.24 | 978.6 | 6988.84
PLEO | 531424 | 2.16 | Transporte com caminhão basculante de 10m³, em via urbana pavimentada, DMT até 30Km (unidade:m³x6,0Km). | m³xkm | 978.6 | 5.93 | 0.97 | 5803.1 | 949.24 | 6752.34
|  | Subtotal item 2.0 | [5 empty] | 69764.14 | 49930.55 | 119694.69
|  | 3.0 | INFRAESTRUTURA (AMPLIAÇÃO)
SINAPI | 100651 | 3.1 | Estaca hélice contínua, diâmetro de 30 cm, incluso concreto FCK 30 MPA e armadura mínima (inclusive mobilização, desmobilização e bombeamento). Profundidade de 9,00 m. | m | 207 | 141.65 | 15.74 | 29321.55 | 3258.18 | 32579.73
SINAPI | 101174 | 3.2 | Estaca broca de concreto, diâmetro de 25 cm, escavação manual com trado concha, com armadura de arranque. Profundidade de 7,00 m. | m | 147 | 54.89 | 39.75 | 8068.83 | 5843.25 | 13912.08
SINAPI | 96523 | 3.3 | Escavação manual para bloco de coroamento ou sapata (incluindo escavação para a colocação de formas) | m³ | 7.92 | 26.44 | 79.31 | 209.4 | 628.14 | 837.54
SINAPI | 96617 | 3.4 | Lastro de concreto magro aplicado em blocos de coroamento ou sapata, espessura de 3 cm. | m² | 11 | 12.53 | 7.36 | 137.83 | 80.96 | 218.79
SINAPI | 96540 | 3.5 | Fabricação, montagem e desmontagem de forma para bloco coroamento. 4 utilizações. | m² | 35.2 | 85.34 | 67.06 | 3003.97 | 2360.51 | 5364.48
SINAPI | 96555 | 3.6 | Concretagem de blocos de coroamento e vigas baldrame, FCK 30 MPA, com uso de jerica. Lançamento, adensamento e acabamento. | m³ | 4.4 | 571.19 | 170.61 | 2513.24 | 750.68 | 3263.92
SINAPI | 96543 | 3.7 | Armação de bloco de bloco de coroamento, sapata e viga baldrame, utilizando aço CA-50 de 8 mm - montagem. 78kg/m³ de concreto. | kg | 343.2 | 14.92 | 7.35 | 5120.54 | 2522.52 | 7643.06
SINAPI-I | 33 | 3.8 | Aço CA-50 8 mm, vergalhão. | kg | 343.2 | 12.38 | 0 | 4248.82 | 0 | 4248.82
PLEO | 44115 | 3.9 | Fundação rasa bloco de grês 50x25x12 cm (uma fiada), CI-AR 1:6 | m | 136.46 | 14.93 | 11.26 | 2037.35 | 1536.54 | 3573.89
PLEO | 44201 | 3.10 | Viga baldrame concreto armado FCK 15MPA 14x30 cm - completa. | m³ | 5.73 | 1639.12 | 1236.53 | 9392.16 | 7085.32 | 16477.48
|  | Subtotal item 3.0 | [5 empty] | 64053.69 | 24066.1 | 88119.79
|  | 4.0 | SUPRAESTRUTURA
|  | 4.1 | Supraestrutura Ampliação
PLEO | 51736 | 4.1.1 | Pilar de concreto armado FCK 25 MPa 14X14 CM - completo (forma, armadura, concretagem, cura, desforma). | m³ | 0.08 | 3478.02 | 2318.68 | 278.24 | 185.49 | 463.73
PLEO | 51736 | 4.1.2 | Pilar de concreto armado FCK 25 MPa 14X30 CM - completo (forma, armadura, concretagem, cura, desforma). | m³ | 2.9 | 3478.02 | 2318.68 | 10086.26 | 6724.17 | 16810.43
PLEO | 51735 | 4.1.3 | Viga de concreto armado FCK 25 MPa 14X20 CM - completa (escoramento, forma, armadura, concretagem, cura, desforma). | m³ | 0.26 | 2540.71 | 1839.83 | 660.58 | 478.36 | 1138.94
PLEO | 51735 | 4.1.4 | Viga de concreto armado FCK 25 Mpa 14X30 CM - completa (escoramento, forma, armadura, concretagem, cura, desforma). | m³ | 3.42 | 2540.71 | 1839.83 | 8689.23 | 6292.22 | 14981.45
PLEO | 51735 | 4.1.5 | Viga de concreto armado FCK 25 Mpa 14X40 CM - completa (escoramento, forma, armadura, concretagem, cura, desforma). | m³ | 0.25 | 2540.71 | 1839.83 | 635.18 | 459.96 | 1095.14
PLEO | 51396 | 4.1.6 | Laje pré fabricada de forro, espessura de 10 cm, com tavela cerâmica. | m² | 86.68 | 93.31 | 29.47 | 8088.11 | 2554.46 | 10642.57
PLEO | 51392 | 4.1.7 | Laje pré fabricada de entrepiso, espessura de 12 cm, com tavela cerâmica. | m² | 4.62 | 99.31 | 31.36 | 458.81 | 144.88 | 603.69
|  | 4.2 | Reforços estruturais
PELO | 51736 | 4.2.1 | Pilar de amarração em concreto armado FCK 25 Mpa 14X20 CM - completo (forma, armadura, concretagem, cura, desforma). | m³ | 0.16 | 3478.02 | 2318.66 | 556.48 | 370.99 | 927.47
SINAPI | 100764 | 4.2.2 | Execução de viga metálica em perfil tubular quadrado de 40x120 mm, em chapa de aço e=2 mm, com conexões soldadas e fixação parafusada, incluso mão de obra, transporte e içamento. (7,16 kg/m) | kg | 34.73 | 22.04 | 3.01 | 765.45 | 104.54 | 869.99
PLEO | 551351 | 4.2.3 | Coxim de concreto simples FCK 18MPA, nas dimensões (15 x 40 x 10) cm. | m³ | 0.01 | 815.26 | 848.54 | 8.15 | 8.49 | 16.64
|  | 4.3 | Junta de dilatação
PLEO | 82081 | 4.3.1 | Isolamento térmico com poliuretano (amarelo) | m² | 3.71 | 20.89 | 25.53 | 77.5 | 94.72 | 172.22
PLEO | 84201 | 4.3.2 | Junta de dilatação 1x1cm-mastique poliuretano-frio - fornecimento e instalção. | m | 67 | 3.49 | 15.89 | 233.83 | 1064.63 | 1298.46
|  | Subtotal item 4.0 | [5 empty] | 30537.82 | 18482.91 | 49020.73
|  | 5.0 | IMPERMEABILIZAÇÃO
PLEO | 81201 | 5.1 | Impermeabilização com hidroasfalto em estrutura de fundações - 4 demãos. | m² | 194.72 | 30.08 | 25.63 | 5857.18 | 4990.67 | 10847.85
PLEO | 86112 | 5.2 | Imperabilização/imunização de madeira trabalhada com cupinicida, exceto incolor - aplicar duas demãos. | m² | 863.42 | 2.94 | 7.96 | 2538.45 | 6872.82 | 9411.27
|  | Subtotal item 5.0 | [5 empty] | 8395.63 | 11863.49 | 20259.12
|  | 6.0 | SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL EXTERNO / INTERNO (PAREDES)
|  | 6.1 | Paredes Internas e Externas
SINAPI | 103335 | 6.1.1 | Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados na horizontal 14x9x19cm (espessura de 14cm, bloco deitado) e argamassa de assentamento com preparo em betoneira. | m² | 139.76 | 86.81 | 73.95 | 12132.57 | 10335.25 | 22467.82
SINAPI | 96361 | 6.1.2 | Parede de gesso acartonado (drywall) para uso interno, com duas faces simples e estrutura metálica de guias duplas - resistente a umidade (R.U.) e adequado para revestimento cerâmico. | m² | 37.94 | 203.28 | 22.59 | 7712.44 | 857.06 | 8569.5
SINAPI | 103332 | 6.1.3 | Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados na horizontal 9x14x19cm (espessura de 9cm) e argamassa de assentamento com preparo em betoneira. | m² | 16.72 | 69.38 | 61.53 | 1160.03 | 1028.78 | 2188.81
|  | 6.2 | Vergas e contravergas
SINAPI | 93186 | 6.2.1 | Verga moldada in loco em concreto para janelas com até 1,50m de vão. | m | 6.7 | 60.48 | 23.52 | 405.22 | 157.58 | 562.8
SINAPI | 93196 | 6.2.2 | Contraverga moldada in loco para vãos de até 1,50m de comprimento. | m | 6.7 | 57.69 | 23.56 | 386.52 | 157.85 | 544.37
SINAPI | 93187 | 6.2.3 | Verga moldada in loco em concreto para janelas com mais de 1,50m de vão. | m | 40.15 | 72.44 | 24.15 | 2908.47 | 969.62 | 3878.09
SINAPI | 93197 | 6.2.4 | Contraverga moldada in loco para vãos de maiores que 1,50m de comprimento. | m | 40.15 | 66.12 | 24.46 | 2654.72 | 982.07 | 3636.79
SINAPI | 93188 | 6.2.5 | Vergas moldada in loco em concreto para portas até 1,50m de vão. | m | 23.35 | 56.51 | 21.98 | 1319.51 | 513.23 | 1832.74
SINAPI | 93189 | 6.2.6 | Vergas moldada in loco em concreto para portas com mais de 1,50m de vão. | m | 17.4 | 73.06 | 24.35 | 1271.24 | 423.69 | 1694.93
|  | 6.3 | Muros e cercamento
SINAPI | 103335 | 6.3.1 | Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados na horizontal 14x9x19cm (espessura de 14cm, bloco deitado) e argamassa de assentamento com preparo em betoneira. | m² | 13.64 | 86.81 | 73.95 | 1184.09 | 1008.68 | 2192.77
SINAPI | 93188 | 6.3.2 | Vergas moldada in loco em concreto para portas até 1,50m de vão. | m | 1.6 | 56.51 | 21.98 | 90.42 | 35.17 | 125.59
SINAPI | 93358 | 6.3.3 | Escavação manual de vala 50x30 cm, para assentamento de pedra grês. | m | 11.96 | 23.29 | 69.87 | 278.55 | 835.65 | 1114.2
PLEO | 44115 | 6.3.4 | Fundação rasa bloco de grês 50x25x12 cm (por fiada), CI-AR 1:6 - execuar duas fiadas. | m | 153.4 | 14.93 | 11.26 | 2290.26 | 1727.28 | 4017.54
PLEO | 44201 | 6.3.5 | Viga baldrame concreto armado FCK 15MPA 20x30 cm - completa. | m³ | 4.78 | 1639.12 | 1236.53 | 7834.99 | 5910.61 | 13745.6
PLEO | 679523 | 6.3.6 | Cerca de tela 2" com mourão de concreto. | m | 76.7 | 65.28 | 70.72 | 5006.98 | 5424.22 | 10431.2
PLEO | 551351 | 6.3.7 | Concreto simples FCK 18MPA c/ formas para assentamento de mourões. | m³ | 1.16 | 815.26 | 848.54 | 945.7 | 984.31 | 1930.01
|  | Subtotal item 6.0 | [5 empty] | 47581.71 | 31351.05 | 78932.76
|  | 7.0 | COBERTURA
|  | 7.1 | Cobertura prédio principal
SINAPI | 97650 | 7.1.1 | Fabricação e instalação de tesoura interna em madeira não aparelhada, vão de 7,50m, para telha ondulada de fibrocimento, metálica, plástica ou termoacústica, incluso içamento. | unid. | 10 | 1352.9 | 761 | 13529 | 7610 | 21139
SINAPI | 94226 | 7.1.2 | Subcobertura com manta plástica revestida por película de alumínio, incluso transporte vertical. | m² | 360.71 | 19.3 | 7.5 | 6961.7 | 2705.33 | 9667.03
SINAPI | 92543 | 7.1.3 | Trama de madeira composta por terças para telhados de até 2 águas para telha ondulada de fibrocimento, metálica, plástica ou termoacústica, incluso transporte vertical. | m² | 431.71 | 15.2 | 4.04 | 6561.99 | 1744.11 | 8306.1
SINAPI | 94207 | 7.1.4 | Telhamento com telha ondulada de fibrocimento e=6mm, com recobrimento lateral de 1/4 de onda para telhado com inclinação maior que 10º, incluso içamento. | m² | 431.71 | 55.64 | 5.5 | 24020.34 | 2374.41 | 26394.75
PLEO | 165120 | 7.1.5 | Algeroz chapa galvanizada, corte 25 cm, fixo em alvenaria - fornecimento e instalação. | m | 9 | 34.76 | 10.98 | 312.84 | 98.82 | 411.66
SINAPI | 94223 | 7.1.6 | Cumeeira para telha de ondulada de fibrocimento e=6mm, incluindo acessório de fixação e içamento. | m² | 82.5 | 100.19 | 3.1 | 8265.68 | 255.75 | 8521.43
SINAPI | 94227 | 7.1.8 | Calha em chapa de aço galvanizado número 24, desenvolvimento de 50 centímetros, inclusio transporte vertical. | m | 11.06 | 123.74 | 13.75 | 1368.56 | 152.08 | 1520.64
SINAPI | 100434 | 7.1.9 | Calha de beiral semicircular de pvc, diâmetro de 125mm, incluindo cabeceiras, emendas, bocais, suportes e vedações, excluindo condutores, inclusio transporte vertical. | m | 88.07 | 63.93 | 8.72 | 5630.32 | 767.97 | 6398.29
|  | 7.2 | Cobertura com platibanda sobre lavanderia e depósito
SINAPI | 92543 | 7.2.1 | Trama de madeira composta ripas, terças e caibros para telhados de até 2 águas para telha de encaixe cerãmica ou de concreto, incluso transporte vertical (trama de madeira para telhado de uma água em platibanda). | m² | 14.49 | 46.72 | 19.71 | 676.97 | 285.6 | 962.57
SINAPI | 94207 | 7.2.2 | Telhamento com telha ondulada de fibrocimento e=6mm, com recobrimento lateral de 1/4 de onda para telhado com inclinação maior que 10º, com até 2 águas, incluso içamento | m² | 14.49 | 55.64 | 5.5 | 806.22 | 79.7 | 885.92
SINAPI | 94231 | 7.2.3 | Rufo em chapa de aço galvanizado número 24, corte de 25 cm, incluso transporte vertical. | m | 7.6 | 72 | 7.12 | 547.2 | 54.11 | 601.31
SINAPI | 94227 | 7.2.4 | Calha em chapa de aço galvanizado número 24, desenvolvimento de 50 centímetros, inclusio transporte vertical. | m | 7.5 | 123.74 | 13.75 | 928.05 | 103.13 | 1031.18
|  | 7.3 | Cobertura do pátio interno
SINAPI | 92610 | 7.3.1 | Fabricação e instalação de tesoura interna em aço, vão de 6,60m para tenha ondulada de ficrocimento, metálica plástica ou termoacústica, incluso içamento | unid. | 3 | 1931.34 | 238.71 | 5794.02 | 716.13 | 6510.15
SINAPI | 92580 | 7.3.2 | Trama de aço composta por terças para telhados de até 2 águas para telha de fibrocimento, metálica, plastica ou termoacústica, incluso transporte vertical. | m² | 35.71 | 77.96 | 6.78 | 2783.95 | 242.11 | 3026.06
SINAPI | 94216 | 7.3.3 | Telhamento com telha termoacústiva e=30mm, com acabamento em PVC branco, incluso içamento. | m² | 104.09 | 317.86 | 3.21 | 33086.05 | 334.13 | 33420.18
Composição | COMP 07 | 7.3.4 | Cumeeira para telha termoacústica - fornecimento e instalação. | m | 24.65 | 154.25 | 11.61 | 3802.26 | 286.19 | 4088.45
SINAPI | 94227 | 7.3.5 | Calha em chapa de aço galvanizado número 24, desenvolvimento de 50 centímetros, incluso transporte vertical. | m | 13.64 | 123.74 | 13.75 | 1687.81 | 187.55 | 1875.36
SINAPI | 100766 | 7.3.6 | Execução de pilar metálico em perfil tubular quadrado de 100x100 mm, em chapa de aço e=2mm, com conexões soldadas e fixação parafusada, incluso mão de obra, transporte e içamento. (6,15 kg/m) | kg | 36.9 | 23.88 | 1.52 | 881.17 | 56.09 | 937.26
|  | 7.4 | Cobertura de vidro - refeitório
SINAPI | 100766 | 7.4.1 | Execução de pilar metálico em perfil tubular quadrado de 100x100 mm, em chapa de aço e=2mm, com conexões soldadas e fixação parafusada, incluso mão de obra, transporte e içamento. (6,15 kg/m) | kg | 98.4 | 23.88 | 1.52 | 2349.79 | 149.57 | 2499.36
SINAPI | 100764 | 7.4.2 | Execução de viga metálica em perfil tubular quadrado de 40x120 mm, em chapa de aço e=2 mm, com conexões soldadas e fixação parafusada, incluso mão de obra, transporte e içamento. (4,87 kg/m) | kg | 73.24 | 22.04 | 3.01 | 1614.21 | 220.45 | 1834.66
SINAPI | 100764 | 7.4.3 | Execução de viga metálica em perfil tubular quadrado de 40x80 mm, em chapa de aço e=2 mm, com conexões soldadas e fixação parafusada, incluso mão de obra, transporte e içamento. (3,62 kg/m) | kg | 82.42 | 22.04 | 3.01 | 1816.54 | 248.08 | 2064.62
SINAPI | 102176 | 7.4.4 | Instalação de vidro laminado E=8 mm, encaixado em perfil U. | m² | 10.66 | 863.55 | 65 | 9205.44 | 692.9 | 9898.34
|  | 7.5 | Cobertura de acesso lateral
SINAPI | 100766 | 7.5.1 | Execução de pilar metálico em perfil tubular quadrado de 80x80 mm, em chapa de aço e=2 mm, com conexões soldadas e fixação parafusada, incluso mão de obra, transporte e içamento. (4,87 kg/m) | kg | 29.22 | 23.88 | 1.52 | 697.77 | 44.41 | 742.18
SINAPI | 100764 | 7.5.2 | Execução de viga metálica em perfil tubular quadrado de 40x80 mm, em chapa de aço e=2 mm, com conexões soldadas e fixação parafusada, incluso mão de obra, transporte e içamento. (3,62 kg/m) | kg | 50.28 | 22.04 | 3.01 | 1108.17 | 151.34 | 1259.51
SINAPI | 94207 | 7.5.3 | Telhamento com telha ondulada de fibrocimento e=6mm, com recobrimento lateral de 1/4 de onda para telhado com inclinação maior que 10º, com até 2 águas, incluso içamento. | m² | 5.03 | 55.64 | 5.5 | 279.87 | 27.67 | 307.54
SINAPI | 94231 | 7.5.4 | Rufo em chapa de aço galvanizado número 24, corte de 25 cm, incluso transporte vertical. | m | 4.85 | 72 | 7.12 | 349.2 | 34.53 | 383.73
|  | 7.6 | Cobertura da passarela de acesso
SINAPI | 92602 | 7.6.1 | Fabricação e instalação de tesoura interna em aço, vão de 4,00m para tenha ondulada de ficrocimento, metálica plástica ou termoacústica, incluso içamento | unid. | 5 | 1204.31 | 133.81 | 6021.55 | 669.05 | 6690.6
SINAPI | 100766 | 7.6.2 | Execução de pilar metálico em perfil tubular quadrado de 100x100 mm, em chapa de aço e=2mm, com conexões soldadas e fixação parafusada, incluso mão de obra, transporte e içamento. (6,15 kg/m) | kg | 172.2 | 23.88 | 1.52 | 4112.14 | 261.74 | 4373.88
SINAPI | 92580 | 7.6.3 | Trama de aço composta por terças para telhados de até 2 águas para telha de fibrocimento, metálica, plastica ou termoacústica, incluso transporte vertical. | m² | 38.26 | 77.96 | 6.78 | 2982.75 | 259.4 | 3242.15
SINAPI | 94207 | 7.6.4 | Telhamento com telha ondulada de fibrocimento e=6mm, com recobrimento lateral de 1/4 de onda para telhado com inclinação maior que 10º, com até 2 águas, incluso içamento. | m² | 38.26 | 55.64 | 5.5 | 2128.79 | 210.43 | 2339.22
|  | 7.7 | Forros e beirais
SINAPI | 96486 | 7.7.1 | Forro PVC, liso, largura de 20 cm, para ambientes comerciais, inclusive estrutura de fixação. | m² | 316.77 | 117.21 | 11.59 | 37128.61 | 3671.36 | 40799.97
SINAPI | 96121 | 7.7.2 | Acabamento para forro (roda-forro em perfil metálico e plástico) | m | 272.69 | 14.59 | 2.18 | 3978.55 | 594.46 | 4573.01
Composição | COMP 28 | 7.7.3 | Forro de madeira cedrinho, para beiral de ambientes comerciais, inclusive estrutura de fixação. | m² | 52.82 | 182.61 | 57.67 | 9645.46 | 3046.13 | 12691.59
Composição | COMP 29 | 7.7.4 | Acabamento para forro de madeira cedrinho em beiral (roda-forro de cedrinho instalado). | m | 88.05 | 17.31 | 1.92 | 1524.15 | 169.06 | 1693.21
SINAPI I | 3993 | 7.7.5 | Espelho beiral em tábua aparelhada 15 x 2,5 cm maçaranduba, angelim ou equivalente. | m² | 13.21 | 88.72 | 15.66 | 1171.99 | 206.87 | 1378.86
Composição | COMP 34 | 7.7.6 | Instalação de passarinheira em beiral de madeira. | m | 88.07 | 8.84 | 9.2 | 778.54 | 810.24 | 1588.78
|  | Subtotal item 7.0 | [5 empty] | 204537.65 | 29520.9 | 234058.55
|  | 8.0 | PAVIMENTAÇÃO (PISO INTERNOS E EXTERNOS)
|  | 8.1 | Contrapisos internos
PLEO | 3112 | 8.1.1 | Escavação manual de solo de 1A, até 0,20m | m³ | 102.132 | 56.84 | 12.48 | 5805.18 | 1274.61 | 7079.79
SINAPI | 102712 | 8.1.2 | Geotexil não tecido, 100% pioliester, resistência a tração de 9kN/m, instalado sob contrapiso - fornecimento e instalação. | m² | 510.66 | 9.42 | 0.29 | 4810.42 | 148.09 | 4958.51
PLEO | 591008 | 8.1.3 | Lastro manual com brita 1, ou ou 1 e 2, espessura de 10 cm. Incluso transporte horizontal de material. | m³ | 51.066 | 104.86 | 47.11 | 5354.78 | 2405.72 | 7760.5
SINAPI-I | 42408 | 8.1.4 | Lona preta extra forte, e = 200 micra, instalada sob contrapiso. | m² | 510.66 | 2.99 | 0.37 | 1526.87 | 188.94 | 1715.81
Composição | COMP 08 | 8.1.5 | Contrapiso de concreto armado, espessura de 8 cm, incluso regularização, armadura com grade fixada às vigas baldrame com parafuso tipo chumbador parabolt e solda. | m² | 510.66 | 102.81 | 22.57 | 52500.95 | 11525.6 | 64026.55
|  | 8.2 | Pisos internos
SINAPI | 87261 | 8.2.1 | Revestimento cerâmico para piso com placas tipo porcelanato com dimensões 60x60cm, aplicada em ambientes com área menor que 5m². | m² | 12.96 | 160.69 | 30.25 | 2082.54 | 392.04 | 2474.58
SINAPI | 87262 | 8.2.2 | Revestimento cerâmico para piso com placas tipo porcelanato com dimensões 60x60cm, aplicada em ambientes com área entre 5m² e 10m². | m² | 6.51 | 151.22 | 20.62 | 984.44 | 134.24 | 1118.68
SINAPI | 87263 | 8.2.3 | Revestimento cerâmico para piso com placas tipo porcelanato com dimensões 60x60cm, aplicada em ambientes com área maior que 10m². | m² | 478.73 | 148.72 | 12.93 | 71196.73 | 6189.98 | 77386.71
SINAPI | 87263 | 8.2.4 | Revestimento cerâmico para piso com placas tipo porcelanato antiderrapante com dimensões 60x60cm, aplicada em ambientes com área maior que 10m². | m² | 13.83 | 148.72 | 12.93 | 2056.8 | 178.82 | 2235.62
|  | 8.3 | Rampas e patamares externos
PLEO | 31121 | 8.3.1 | Escavação de vala com prof. até 1,50m. | m³ | 2.87 | 0 | 69.31 | 0 | 198.92 | 198.92
PLEO | 561004 | 8.3.2 | Alvenaria de pedra gres (E=25cm). | m² | 32.62 | 69.21 | 41.74 | 2257.63 | 1361.56 | 3619.19
Composição | COMP 30 | 8.3.3 | Quebra de entulho e preenchimento de patamar/rampa. | m³ | 3.45 | 0 | 24.38 | 0 | 84.11 | 84.11
PLEO | 591008 | 8.3.4 | Lastro manual com brita 1, ou ou 1 e 2, espessura de 5 cm. Incluso transporte horizontal de material. | m³ | 2.07 | 104.86 | 47.11 | 217.06 | 97.52 | 314.58
SINAPI-I | 42408 | 8.3.5 | Lona preta extra forte, e = 200 micra, instalada sob contrapiso. | m² | 41.39 | 2.99 | 0.37 | 123.76 | 15.31 | 139.07
PLEO | 91022 | 8.3.6 | Contrapiso de concreto impermeável, espessura de 8cm - 300kg - CI/m². | m² | 41.39 | 32.18 | 32.18 | 1331.93 | 1331.93 | 2663.86
PLEO | 92341 | 8.3.7 | Piso basalto serrado 45X45 cm - argamassa CI-AR 1:3:4, espessura de 3cm. | m² | 41.39 | 167.78 | 44.6 | 6944.41 | 1845.99 | 8790.4
|  | 8.4 | Pavimentação calçadas intertas e externas basalto irregular
PLEO | 591006 | 8.4.1 | Lastro manual com areia, espessura de 5 cm. Incluso transporte horizontal de material. | m³ | 18.43 | 112.82 | 58.12 | 2079.27 | 1071.15 | 3150.42
SINAPI | 100207 | 8.4.2 | Transporte horizontal com carregadeira, de basalto irregular, até 100 metros | m² | 12.31 | 118.38 | 473.53 | 1457.26 | 5829.15 | 7286.41
Composição | COMP 09 | 8.4.3 | Arrazamento e limpeza de basalto irregular. | m² | 368.57 | 0 | 11.75 | 0 | 4330.7 | 4330.7
PLEO | 592627 | 8.4.4 | Reposição pavimento basalto irregular | m² | 368.57 | 66.19 | 21.53 | 24395.65 | 7935.31 | 32330.96
PLEO | 592343 | 8.4.5 | Piso basalto irregular, argamassa CA-AR (1:5),10% Cal-5cm. | m² | 51.36 | 58.73 | 63.63 | 3016.37 | 3268.04 | 6284.41
PLEO | 22143 | 8.4.6 | Arrancamento meio-fio de concreto | m³ | 26 | 0 | 12.44 | 0 | 323.44 | 323.44
PLEO | 522140 | 8.4.7 | Realinhamento meio-fio de concreto | m³ | 56.5 | 0.15 | 7.23 | 8.48 | 408.5 | 416.98
PLEO | 92292 | 8.4.8 | Meio-fio reto concreto pré moldado | m | 83.5 | 20.89 | 27.69 | 1744.32 | 2312.12 | 4056.44
PLEO | 92293 | 8.4.9 | Meio-fio curvo concreto pré moldado | m | 47.84 | 44.16 | 29.44 | 2112.61 | 1408.41 | 3521.02
|  | Subtotal item 8.0 |  |  |  | NÃO DEU |  | 192007.46 | 54260.2 | 246267.66
|  | 9.0 | REVESTIMENTOS INTERNOS E EXTERNOS
|  | 9.1 | Paredes de alvenaria
PLEO | 101003 | 9.1.1 | Chapisco CI-AR, traço 1:4, espessura de 7mm, preparo e aplicação | m² | 1079.97 | 2.12 | 9.68 | 2289.54 | 10454.11 | 12743.65
SINAPI-I | 37411 | 9.1.2 | Tela de aço galvanizada/zincada para alvenaria, fio D=1,24 mm, malha 25x25 mm. | m² | 100 | 31.74 | 13.6 | 3174 | 1360 | 4534
SINAPI | 87529 | 9.1.3 | Massa única, para recebimento de pintura, em argamassa traço 1:2:8, preparo mecânico em betoneira de 400L, aplicada manualmente em faces internas de paredes, espessura de 20mm, com execussão de taliscas. | m² | 501.87 | 20.59 | 17.54 | 10333.5 | 8802.8 | 19136.3
SINAPI | 87775 | 9.1.4 | Massa única em argamassa traço 1:2:8, preparo mecânico em betoneira de 400L, aplicada manualmente em panos de fachada com presença de vãos, espessura de 25mm, para recebimento de pintura ou cerâmica. | m² | 258.6 | 34.49 | 28.22 | 8919.11 | 7297.69 | 16216.8
SINAPI | 87545 | 9.1.5 | Emboço, para recebimento de cerâmica, em argamassa 1:2:8, preparo mecânico com betoneira de 400L, aplicado manualmente em faces internas, para ambientes com área menor de 5m², espessura de 10mm, com execussão de taliscas. | m² | 21.95 | 13.23 | 15.53 | 290.4 | 340.88 | 631.28
SINAPI | 87549 | 9.1.6 | Emboço, para recebimento de cerâmica, em argamassa 1:2:8, preparo mecânico com betoneira de 400L, aplicado manualmente em faces internas, para ambientes com área entre 5m² e 10m², espessura de 10mm, com execussão de taliscas. | m² | 27.27 | 12.08 | 11.15 | 329.42 | 304.06 | 633.48
SINAPI | 87553 | 9.1.7 | Emboço, para recebimento de cerâmica, em argamassa 1:2:8, preparo mecânico com betoneira de 400L, aplicado manualmente em faces internas, para ambientes com área maior que 10m², espessura de 10mm, com execussão de taliscas. | m² | 149.63 | 11.11 | 8.04 | 1662.39 | 1203.03 | 2865.42
SINAPI | 87272 | 9.1.8 | Revestimento cerâmico para paredes internas com placa tipo esmaltada extra, aplicadas em ambientes com área inferior a 5m², na altura inteira das paredes | m² | 24.14 | 53.85 | 30.29 | 1299.94 | 731.2 | 2031.14
SINAPI | 87273 | 9.1.9 | Revestimento cerâmico para paredes internas com placa tipo esmaltada extra, aplicadas em ambientes com área maior que 5m², na altura inteira das paredes | m² | 130.25 | 46.18 | 25.98 | 6014.95 | 3383.9 | 9398.85
SINAPI | 87275 | 9.1.10 | Revestimento cerâmico para paredes internas com placa tipo esmaltada extra, aplicadas em ambientes com área maior que 5m², a meia altura das paredes | m² | 194.59 | 52.46 | 29.51 | 10208.19 | 5742.35 | 15950.54
SINAPI | 87242 | 9.1.11 | Revestimento cerâmico para paredes externas em placa tipo esmaltada extra, alinadas a 45°, aplicada em panos com vãos. | m² | 40.81 | 198.92 | 40.74 | 8117.93 | 1662.6 | 9780.53
|  | 9.2 | Paredes de gesso acartonado
SINAPI | 87272 | 9.2.1 | Revestimento cerâmico para paredes internas com placa tipo esmaltada extra, aplicadas em ambientes com área maior que 5m², na altura inteira das paredes | m² | 35.2 | 53.85 | 30.29 | 1895.52 | 1066.21 | 2961.73
SINAPI | 87275 | 9.2.2 | Revestimento cerâmico para paredes internas com placa tipo esmaltada extra, aplicadas em ambientes com área maior que 5m², a meia altura das paredes | m² | 14.47 | 52.46 | 29.51 | 759.1 | 427.01 | 1186.11
|  | 9.4 | Lajes (ampliação)
SINAPI | 90406 | 9.4.1 | Massa única, para recebimento de pintura, em argamassa traço 1:2:8, preparo mecânico em betoneira de 400L, aplicada manualmente em teto, espessura de 20mm, com execussão de taliscas. | m² | 86.68 | 26.51 | 23.51 | 2297.89 | 2037.85 | 4335.74
|  | 9.5 | Reserva de piso e rodapés
PLEO-I | 5534 | 9.5.1 | Fornecimento de rodapé universal para posteriores manutenções. | unid | 20 | 1.72 | 0.04 | 34.4 | 0.8 | 35.2
SINAPI-I | 38195 | 9.5.2 | Fornecimento de piso porcelanato para posteriores manutenções. | m² | 12 | 113.61 | 2.32 | 1363.32 | 27.84 | 1391.16
|  | Subtotal item 9.0 | [5 empty] | 58989.6 | 44842.33 | 103831.93
|  | 10.0 | SOLEIRAS, PEITORIS, RODAPÉS E BANCADAS
|  | 10.1 | Soleiras, peitoris e rodapés
SINAPI | 98689 | 10.1.1 | Soleira em granito, largura 15 cm, espessura 2 cm. | m | 29.5 | 95.01 | 16.77 | 2802.8 | 494.72 | 3297.52
PLEO | 95340 | 10.1.2 | Soleira basalto, argamassa CI-AR largura 15 cm, espessura 3 cm. | m | 6.6 | 112.24 | 52.82 | 740.78 | 348.61 | 1089.39
SINAPI | 101965 | 10.1.3 | Peitoril lenear em granito polido,largura de 15 cm, comprimento de até 2 m, assentamento em argamassa 1:6 com aditivo. | m | 34.96 | 99.45 | 24.86 | 3476.77 | 869.11 | 4345.88
SINAPI | 88649 | 10.1.4 | Rodapé cerâmico de 7 cm de altura com placas tipo esmaltada extra. | m | 81.9 | 6.87 | 2.17 | 562.65 | 177.72 | 740.37
|  | 10.2 | Divisórias e bancadas
SINAPI | 102253 | 10.2.1 | Divisória sanitária, tipo cabine, em granito cinza polido, espessura de 3 cm, assentado em argamassa colante. | m² | 7.56 | 769.01 | 85.45 | 5813.72 | 646 | 6459.72
Composição | COMP 10 | 10.2.2 | Bancada de granito cinza polido, 175X50 cm, para lavatório - fornecimento e instalação. | unid | 1 | 429.98 | 114.3 | 429.98 | 114.3 | 544.28
Composição | COMP 11 | 10.2.3 | Bancada de granito cinza polido, 110X55 cm, para lavatório - fornecimento e instalação. | unid | 2 | 328.71 | 98.19 | 657.42 | 196.38 | 853.8
SINAPI | 86895 | 10.2.4 | Bancada de granito cinza polido, 50X60 cm, para lavatório - fornecimento e instalação. | unid | 1 | 347.63 | 61.35 | 347.63 | 61.35 | 408.98
Composição | COMP 12 | 10.2.5 | Bancada de granito cinza polido, 152X50 cm, para lavatório - fornecimento e instalação. | unid | 1 | 357.35 | 94.99 | 357.35 | 94.99 | 452.34
Composição | COMP 13 | 10.2.6 | Bancada de granito cinza polido, 180X65 cm, para trocador - fornecimento e instalação. | unid | 3 | 510.83 | 76.33 | 1532.49 | 228.99 | 1761.48
Composição | COMP 14 | 10.2.7 | Bancada/tampo liso de granito cinza polido, 110X55 cm - fornecimento e instalação. | unid | 1 | 284.21 | 58.21 | 284.21 | 58.21 | 342.42
Composição | COMP 15 | 10.2.8 | Bancada/tampo liso de granito cinza polido, 155X43 cm - fornecimento e instalação. | unid | 1 | 278.66 | 61.17 | 278.66 | 61.17 | 339.83
Composição | COMP 16 | 10.2.9 | Bancada/tampo liso de granito cinza polido, 70X55 cm - fornecimento e instalação. | unid | 1 | 218.06 | 51.15 | 218.06 | 51.15 | 269.21
Composição | COMP 17 | 10.2.10 | Bancada de granito cinza polido, 425X60 cm, para pia de cozinha - fornecimento e instalação. | unid | 1 | 986.07 | 134.46 | 986.07 | 134.46 | 1120.53
Composição | COMP 18 | 10.2.11 | Bancada de granito cinza polido, 130X60 cm, para pia de cozinha - fornecimento e instalação. | unid | 1 | 332.52 | 63.34 | 332.52 | 63.34 | 395.86
|  | Subtotal item 10.0 | [5 empty] | 18821.11 | 3600.5 | 22421.61
|  | 11.0 | ESQUADRIAS
|  | 11.1 | Portas e portões de ferro/alumínio
Composição | COMP 19 | 11.1.1 | Instalação de portas de ferro reaproveitadas, inclusive porta de vidro entrada e portão de acesso. | m² | 39.63 | 2.7 | 64.85 | 107 | 2570.01 | 2677.01
PLEO | 112014 | 11.1.2 | Porta de abrir ferro com chapas, 90x210 cm - fornecimento e instalação. | m² | 3.78 | 89.38 | 903.77 | 337.86 | 3416.25 | 3754.11
PLEO | 112014 | 11.1.3 | Porta de abrir ferro com chapas, 80x210 cm - fornecimento e instalação. | m² | 3.36 | 89.38 | 903.77 | 300.32 | 3036.67 | 3336.99
PLEO | 112013 | 11.1.4 | Porta de correr ferro-baguete alumínio, 200x210 cm duas folhas - fornecimento e instalação. | m² | 25.2 | 971.9 | 96.12 | 24491.88 | 2422.22 | 26914.1
PLEO | 112013 | 11.1.5 | Porta de abrir ferro-baguete alumínio, 200x210 cm duas folhas - fornecimento e instalação. | m² | 4.2 | 971.9 | 96.12 | 4081.98 | 403.7 | 4485.68
PLEO | 112013 | 11.1.6 | Porta de abrir ferro-baguete alumínio, 160x210 cm duas folhas - fornecimento e instalação. | m² | 6.72 | 971.9 | 96.12 | 6531.17 | 645.93 | 7177.1
PLEO | 112011 | 11.1.7 | Porta de caixilho correr-ferro tubo metalon, 220x210 cm quatro folhas - fornecimento e instalação. | m² | 4.62 | 594.78 | 73.51 | 2747.88 | 339.62 | 3087.5
SINAPI | 100701 | 11.1.8 | Porta de ferro, de abrir, tipo grade com chapa, com guarnições e ferragem, 100x180 cm - fornecimento e instalação. | m² | 3.6 | 662.03 | 20.48 | 2383.31 | 73.73 | 2457.04
SINAPI | 100701 | 11.1.9 | Porta de ferro, de abrir, tipo grade com chapa, com guarnições e ferragem, 100x160 cm - fornecimento e instalação. | m² | 1.6 | 662.03 | 20.48 | 1059.25 | 32.77 | 1092.02
SINAPI | 100701 | 11.1.10 | Porta de ferro, de abrir, tipo grade com chapa, com guarnições e ferragem, 100x210 cm - fornecimento e instalação. | m² | 2.1 | 662.03 | 20.48 | 1390.26 | 43.01 | 1433.27
SINAPI-I | 37561 | 11.1.11 | Portão de correr em gradil fixo de tubos de aço c/ diâmetro 2", 340x250 cm, com porta social completa incluída, com requadro, acabamento natural. Incluso trilhos e roldanas. | m² | 8.5 | 556.52 | 29.29 | 4730.42 | 248.97 | 4979.39
|  | 11.2 | Portas de madeira
SINAPI | 90788 | 11.2.1 | Kit de porta-pronta de madeira em acabamento melamínico branco, folha leve ou média, 60x150 cm, exclusive fechadura, fixação com preenchimento parcial de espuma expansiva - fornecimento e instalação. | unid. | 4 | 1093.85 | 11.05 | 4375.4 | 44.2 | 4419.6
SINAPI | 90789 | 11.2.2 | Kit de porta-pronta de madeira em acabamento melamínico branco, folha leve ou média, 70x210 cm, exclusive fechadura, fixação com preenchimento parcial de espuma expansiva - fornecimento e instalação. | unid. | 1 | 1084.54 | 22.13 | 1084.54 | 22.13 | 1106.67
SINAPI | 90825 | 11.2.3 | Porta de madeira, maçiça (pesada ou superpesada) 90x210 cm, espessura de 3,5 cm, para recebimento de pintura. Incluso dobradiças - fornecimetno e instalação. | unid. | 1 | 849.62 | 63.95 | 849.62 | 63.95 | 913.57
SINAPI | 90806 | 11.2.4 | Batente para porta de madeira, fixação com argamassa, padrão médio - forneciomento e instalação. | unid | 1 | 398.77 | 140.11 | 398.77 | 140.11 | 538.88
PLEO | 111112 | 11.2.5 | Porta int. semi-oca compens. Cedro, de abrir/correr, s/ferro 80x210 cm - fornecimento e intalação. | unid. | 3 | 901.16 | 254.17 | 2703.48 | 762.51 | 3465.99
|  | 11.3 | Ferragens
PLEO | 121001 | 11.3.1 | Ferragem completa para portas internas - fornecimento e instalação. | unid. | 15 | 71.11 | 182.85 | 1066.65 | 2742.75 | 3809.4
PLEO | 121002 | 11.3.2 | Ferragem completa para portas externas - fornecimento e instalação. | unid. | 2 | 181.06 | 195.84 | 362.12 | 391.68 | 753.8
PLEO | 121004 | 11.3.3 | Ferragem completa para portas de sanitário - fornecimento e instalação. | unid. | 5 | 71.28 | 202.86 | 356.4 | 1014.3 | 1370.7
PLEO | 121005 | 11.3.4 | Ferragem completa para portas de correr - fornecimento e instalação. | unid. | 8 | 138.56 | 56.59 | 1108.48 | 452.72 | 1561.2
|  | 11.4 | Janelas de ferro
Composição | COMP 20 | 11.4.5 | Instalação de janela de aço tipo basculante reaproveitadas. | m² | 23.98 | 14.52 | 146.79 | 348.19 | 3520.02 | 3868.21
SINAPI | 94559 | 11.4.6 | Janela de aço tipo basculante 70x60cm. Para vidros, com batente, ferragens e pintura anticorrosiva - fornecimento e instalação. | m² | 1.68 | 532.9 | 46.34 | 895.27 | 77.85 | 973.12
PLEO | 112011 | 11.4.7 | Janela de caixilho correr-ferro tubo metalon, 128x150 cm duas folhas - fornecimento e instalação. | m² | 3.84 | 594.78 | 73.51 | 2283.96 | 282.28 | 2566.24
PLEO | 112011 | 11.4.8 | Janela de caixilho correr-ferro tubo metalon, 180x150 cm quatro folhas - fornecimento e instalação. | m² | 2.7 | 594.78 | 73.51 | 1605.91 | 198.48 | 1804.39
|  | 11.5 | Vidros fixos
PLEO | 112010 | 11.5.1 | Caixilho fixo-ferro tubo metalon, trapezoidal de largura 180 cm e alturas 50 cm e 56 cm - fornecimento e instalação. | m² | 0.95 | 764.09 | 145.54 | 725.89 | 138.26 | 864.15
PLEO | 112010 | 11.5.2 | Caixilho fixo-ferro tubo metalon, 495x50 cm - fornecimento e instalação. | m² | 2.48 | 764.09 | 145.54 | 1894.94 | 360.94 | 2255.88
PLEO | 112010 | 11.5.3 | Caixilho fixo-ferro tubo metalon, 160x70 cm - fornecimento e instalação. | m² | 1.12 | 764.09 | 145.54 | 855.78 | 163 | 1018.78
|  | 11.6 | Telas Mosqueteiras
| SINAPI | 100709 | Dobradiça em aço/ferro, 3 x 21/2", E = 1,9 a 2 mm, sem anel, cromada ou zincada, tampa bola, com parafusos - fornecimento e instalação. | unid | 3 | 29.08 | 25.79 | 87.24 | 77.37 | 164.61
Composição | COMP 21 | 11.6.1 | Tela mosqueteira fixa/abrir/correr em perfis de alumínimo - fornecimento e instalação. | unid | 76.93 | 21.3 | 54.77 | 1638.61 | 4213.46 | 5852.07
|  | Subtotal item 11.0 | [5 empty] | 70802.58 | 27898.89 | 98701.47
|  | 12.0 | VIDROS
SINAPI | 102180 | 12.1 | Instalação de vidro temperado E=8 mm, encaixado em perfil U. | m² | 30.96 | 331.49 | 53.96 | 10262.93 | 1670.6 | 11933.53
PLEO | 131101 | 12.2 | Vidro liso transparente incolor, espessura 4 mm, colocado com massa. | m² | 50.21 | 114.24 | 97.32 | 5735.99 | 4886.44 | 10622.43
|  | Subtotal item 12.0 | [5 empty] | 15998.92 | 6557.04 | 22555.96
|  | 13.0 | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS
|  | 13.1 | Ramal de entrada de água
SINAPI | 90443 | 13.1.1 | Rasgo em alvenaria para ramais/distribuição com diâmetros menores ou iguais a 40 mm | m | 3.2 | 2.81 | 11.22 | 8.99 | 35.9 | 44.89
SINAPI | 90466 | 13.1.2 | Chumbamento linear em alvenaria para ramais/distribuição com diâmetros menores ou iguais a 40 mm. | m | 3.2 | 3.99 | 10.25 | 12.77 | 32.8 | 45.57
PLEO | 153042 | 13.1.3 | Tubo PVC soldável, DN 25mm, instalado em ramal ou sub-ramal de água - fornecimento e instalação. | m | 42 | 12.59 | 14.2 | 528.78 | 596.4 | 1125.18
SINAPI | 89362 | 13.1.4 | Joelho 90º, pvc, soldável, DN 25 mm, instalado em ramal ou sub-ramal de água - fornecimento e instalação. | unid | 8 | 5.74 | 4.89 | 45.92 | 39.12 | 85.04
SINAPI | 90436 | 13.1.5 | Furo em alvenaria para diâmetros menores ou iguais a 40 mm. | unid | 1 | 3.09 | 12.35 | 3.09 | 12.35 | 15.44
PLEO | 153042 | 13.1.6 | Registro de gaveta com canopla cormada, DN 25 mm (1") - fornecimento e instalação | unid | 1 | 73.14 | 37.68 | 73.14 | 37.68 | 110.82
|  | 13.2 | Reservatório
COMPOSIÇÃO | COMP 22 | 13.2.1 | Caixa dágua em polietileto 1500L, incluso boia roscável, conexões, instalação e içamento. | unid | 1 | 1121.41 | 152.92 | 1121.41 | 152.92 | 1274.33
SINAPI | 102591 | 13.2.2 | Furo em caixa d'água com espessura de 2 até 5 mm, com diâmetro de 25 mm. | unid | 2 | 0.88 | 3.33 | 1.76 | 6.66 | 8.42
SINAPI | 102593 | 13.2.3 | Furo em caixa d'água com espessura de 2 até 5 mm, com diâmetro de 32 mm. | unid | 1 | 1 | 3.76 | 1 | 3.76 | 4.76
SINAPI | 102595 | 13.2.4 | Furo em caixa d'água com espessura de 2 até 5 mm, com diâmetro de 40 mm. | unid | 1 | 1.13 | 4.25 | 1.13 | 4.25 | 5.38
SINAPI | 94703 | 13.2.5 | Adaptador com flange e anel de vedação, pvc, soldável, DN 25 mm x 3/4", instalado em reservação de água de edificação que possua reservatório de fibra. | unid | 2 | 27.99 | 5.33 | 55.98 | 10.66 | 66.64
SINAPI | 94704 | 13.2.6 | Adaptador com flange e anel de vedação, pvc, soldável, DN 32 mm x 1", instalado em reservação de água de edificação que possua reservatório de fibra. | unid | 1 | 34.72 | 5.19 | 34.72 | 5.19 | 39.91
SINAPI | 94705 | 13.2.7 | Adaptador com flange e anel de vedação, pvc, soldável, DN 40 mm x 1 1/2", instalado em reservação de água de edificação que possua reservatório de fibra. | unid | 1 | 45.46 | 5.05 | 45.46 | 5.05 | 50.51
SINAPI | 94648 | 13.2.8 | Tubo de pvc, soldável, DN 25 mm, instalado em reservação de água em edificações que possua reservatório de fibra. | unid | 0.8 | 9.55 | 5.14 | 7.64 | 4.11 | 11.75
SINAPI | 94650 | 13.2.9 | Tubo de pvc, soldável, DN 40 mm, instalado em reservação de água em edificações que possua reservatório de fibra. | unid | 1.55 | 28.45 | 7.11 | 44.1 | 11.02 | 55.12
SINAPI | 94676 | 13.2.10 | Joelho 90 graus, pvc, soldável, DN 40 mm, instalado em reservação de água de edificação que possua resevatório de fibra. | unid | 2 | 17.08 | 6.64 | 34.16 | 13.28 | 47.44
PLEO | 153044 | 13.2.11 | Registro gaveta com canopla cromada, DN 40 mm - fornecimento e instalação. | unid | 1 | 98.58 | 42.25 | 98.58 | 42.25 | 140.83
SINAPI | 90436 | 13.2.12 | Furo em alvenaria para diâmetros menores ou iguais a 40 mm. | unid | 2 | 3.09 | 12.35 | 6.18 | 24.7 | 30.88
SINAPI | 90439 | 13.2.13 | Furo em concreto para diâmetros menores ou iguais a 40 mm. | unid | 1 | 12.93 | 63.14 | 12.93 | 63.14 | 76.07
|  | 13.3 | Ramais de distribuíção e sub-ramais
SINAPI | 90439 | 13.3.1 | Furo em concreto para diâmetros menores ou iguais a 40 mm. | unid | 1 | 12.93 | 63.14 | 12.93 | 63.14 | 76.07
SINAPI | 90436 | 13.3.2 | Furo em alvenaria para diâmetros menores ou iguais a 40 mm. | unid | 2 | 3.09 | 12.35 | 6.18 | 24.7 | 30.88
SINAPI | 89367 | 13.3.3 | Joelho 90 graus, pvc, soldável, DN 32 mm, instalado em ramal ou sub-ramal de água - fornecimento e instalação. | m | 1 | 8.79 | 6.9 | 8.79 | 6.9 | 15.69
SINAPI | 89357 | 13.3.4 | Tubo PVC soldável, DN 32 mm, instalado em ramal ou sub-ramal de água - fornecimento e instalação. | m | 61 | 21.95 | 18.7 | 1338.95 | 1140.7 | 2479.65
PLEO | 153043 | 13.3.5 | Registro de gaveta com canopla cormada, DN 32 mm (1 1/4") - fornecimento e instalação | unid | 1 | 88.89 | 39.94 | 88.89 | 39.94 | 128.83
SINAPI | 89398 | 13.3.6 | Tê, pvc, soldável, DN 32 mm, instalado em ramal ou sub-ramal de água - fornecimento e instalação. | unid | 3 | 9.1 | 14.85 | 27.3 | 44.55 | 71.85
SINAPI | 89395 | 13.3.7 | Tê, pvc, soldável, DN 25 mm, instalado em ramal ou sub-ramal de água - fornecimento e instalação. | unid | 1 | 7.39 | 7.69 | 7.39 | 7.69 | 15.08
SINAPI | 89400 | 13.3.8 | Tê de redução, pvc, soldável, DN 32 x 25 mm, instalado em ramal ou sub-ramal de água - fornecimento e instalação. | unid | 8 | 18.86 | 9.29 | 150.88 | 74.32 | 225.2
SINAPI | 89426 | 13.3.9 | Luva de redução, pvc, soldável, DN 32 x 25 mm, instalado em ramal ou sub-ramal de água - fornecimento e instalação. | unid | 4 | 10 | 2.35 | 40 | 9.4 | 49.4
SINAPI | 89356 | 13.3.10 | Tubo PVC soldável, DN 25mm, instalado em ramal ou sub-ramal de água - fornecimento e instalação. | m | 63 | 12.59 | 14.2 | 793.17 | 894.6 | 1687.77
SINAPI | 89362 | 13.3.11 | Joelho 90 graus, pvc, soldável, DN 25 mm, instalado em ramal ou sub-ramal de água - fornecimento e instalação. | unid | 29 | 5.74 | 4.89 | 166.46 | 141.81 | 308.27
PLEO | 153042 | 13.3.12 | Registro de gaveta com canopla cormada, DN 25 mm (1") - fornecimento e instalação | unid | 12 | 73.14 | 37.68 | 877.68 | 452.16 | 1329.84
SINAPI | 90443 | 13.3.13 | Rasgo em alvenaria para ramais/distribuição com diâmetros menores ou iguais a 40 mm | m | 45 | 2.81 | 11.22 | 126.45 | 504.9 | 631.35
SINAPI | 90466 | 13.3.14 | Chumbamento linear em alvenaria para ramais/distribuição com diâmetros menores ou iguais a 40 mm. | m | 45 | 3.99 | 10.25 | 179.55 | 461.25 | 640.8
SINAPI | 89366 | 13.3.15 | Joelho de redução 90 graus, PVC, soldável com bucha de latão 25 x 20mm - fornecimento e instalação. | unid. | 14 | 18.51 | 5.84 | 259.14 | 81.76 | 340.9
SINAPI | 89397 | 13.3.16 | Tê de redução PVC soldável, 25 x 20mm - fornecimento e instalação. | unid | 14 | 11.6 | 7.74 | 162.4 | 108.36 | 270.76
SINAPI-I | 3489 | 13.3.17 | Joelho, PVC soldável com rosca e bucha de latão, 90 graus, para água fria predial - fornecimento e instalação. | m | 6 | 29.79 | 8.76 | 178.74 | 52.56 | 231.3
PLEO | 153021 | 13.3.18 | Registro de pressão com canopla cromada DN 20 mm (3/4") - fornecimento e instalação. | unid | 1 | 130.51 | 38.98 | 130.51 | 38.98 | 169.49
|  | 13.4 | Drenos ar condicionados
SINAPI | 90443 | 13.4.1 | Rasgo em alvenaria para ramais/distribuição com diâmetros menores ou iguais a 40 mm | m | 35 | 2.81 | 11.22 | 98.35 | 392.7 | 491.05
SINAPI | 90466 | 13.4.2 | Chumbamento linear em alvenaria para ramais/distribuição com diâmetros menores ou iguais a 40 mm. | m | 35 | 3.99 | 10.25 | 139.65 | 358.75 | 498.4
PLEO | 161200 | 13.4.3 | Tubo de PVC rígido, soldável, 20 mm - fornecimento e instalação. | m | 77 | 5 | 7.19 | 385 | 553.63 | 938.63
|  | Subtotal item 13.0 | [5 empty] | 7316.15 | 6554.04 | 13870.19
|  | 14.0 | LOUÇAS E METAIS
SINAPI | 86931 | 14.1 | Vaso sanitário convencional com caixa acoplada louça branca, incluso engate flexível em plástico branco. | unid | 2 | 515.9 | 27.15 | 1031.8 | 54.3 | 1086.1
SINAPI | 100849 | 14.2 | Assento sanitário convencional - fornecimento e instalação. | unid | 2 | 57.94 | 4.36 | 115.88 | 8.72 | 124.6
SINAPI | 100848 | 14.3 | Vaso sanitário infantil louça branca - fornecimento e instalação. | unid | 6 | 574.45 | 17.77 | 3446.7 | 106.62 | 3553.32
SINAPI | 100851 | 14.4 | Assento sanitário infantil - fornecimento e instalação. | unid | 6 | 122.67 | 3.79 | 736.02 | 22.74 | 758.76
SINAPI | 86937 | 14.5 | Cuba de embutir oval em louça branca, 35x50 cm, incluso válvula de metal cromado e sifão flexível em PVC - fornecimento e instalação. | unid | 7 | 254.1 | 31.41 | 1778.7 | 219.87 | 1998.57
SINAPI | 100852 | 14.6 | Cuba de embutir retangular de aço inoxidável, 56x33x12 cm - fornecimento e instalação. | unid | 6 | 299.03 | 12.46 | 1794.18 | 74.76 | 1868.94
SINAPI | 86942 | 14.7 | Lavatório louça branca suspenso, com sifão tipo garrafa em pvc, válvula e engate flexível 30 cm em plástico e torneira cromada de mesa, padrão popular - fornecimento e instalação | unid | 3 | 325.14 | 24.47 | 975.42 | 73.41 | 1048.83
SINAPI | 86920 | 14.8 | Tanque de louça com coluna, 30 L e torneira de metal cromado padrão popular - fornecimento e instalação. | unid | 1 | 837.22 | 63.02 | 837.22 | 63.02 | 900.24
SINAPI | 86906 | 14.9 | Torneira cromada de mesa, para lavatório, padrão popular 1/2 ou 3/4 - fornecimento e instalação. | unid | 7 | 132.31 | 2.7 | 926.17 | 18.9 | 945.07
Composição | COMP 36 | 14.10 | Torneira inox, tipo gourmet spray extensor, de mesa, 1/2 ou 3/4 pra pia de cozinha - fornecimento e instalação. | unid | 1 | 438.85 | 4.43 | 438.85 | 4.43 | 443.28
SINAPI-I | 1370 | 14.11 | Ducha higiênica plástica com registro metálico 1/2" - fornecimento e instalação | unid | 2 | 118.79 | 4.95 | 237.58 | 9.9 | 247.48
SINAPI | 95544 | 14.12 | Papeleira de metal cromado sem tampa, incluso fixação. | unid | 10 | 78.2 | 8.69 | 782 | 86.9 | 868.9
SINAPI | 95547 | 14.13 | Saboneteira plástica tipo dispenser para sabonete líquido, incluso fixação. | unid | 12 | 54.16 | 8.82 | 649.92 | 105.84 | 755.76
|  | Subtotal item 14.0 | [5 empty] | 13750.44 | 849.41 | 14599.85
|  | 15.0 | INSTALAÇÕES SANIÁRIAS
SINAPI | 86883 | 15.1 | Sifão do tipo flexível em PVC 1x1.1/2 - fornecimento e instalação. | m | 3 | 15.68 | 2.34 | 47.04 | 7.02 | 54.06
SINAPI | 90443 | 15.2 | Rasgo em alvenaria para ramais/distribuição com diâmetros menores ou iguais a 40 mm. | m | 15 | 2.81 | 11.22 | 42.15 | 168.3 | 210.45
SINAPI | 90466 | 15.3 | Chumbamento linear em alvenaria para ramais/distribuição com diâmetros maiores que 40 mm e menores ou iguais a 75 mm. | m | 15 | 3.99 | 10.25 | 59.85 | 153.75 | 213.6
SINAPI | 91222 | 15.4 | Rasgo em alvenaria para ramais/distribuição com diâmetros maiores que 40 mm e menores ou iguais a 75 mm. | m | 9 | 3.02 | 12.08 | 27.18 | 108.72 | 135.9
SINAPI | 90476 | 15.5 | Chumbamento linear em alvenaria para ramais/distribuição com diâmetros menores ou iguais a 40 mm. | m | 9 | 6.53 | 15.99 | 58.77 | 143.91 | 202.68
PLEO | 164200 | 15.6 | Tubo pvc rígido 40 mm esgoto, inclusive conexões - fornecimento e instalação. | m | 23.3 | 6.54 | 16 | 152.38 | 372.8 | 525.18
PLEO | 164205 | 15.7 | Tubo pvc rígido 50 mm esgoto ou ventilação, inclusive conexões - fornecimento e instalação. | m | 78.3 | 12.59 | 14.78 | 985.8 | 1157.27 | 2143.07
PLEO | 164210 | 15.8 | Tubo pvc rígido 75 mm esgoto, inclusive conexões - fornecimento e instalação. | m | 23.6 | 16.1 | 19.68 | 379.96 | 464.45 | 844.41
PLEO | 164215 | 15.9 | Tubo pvc rígido 100 mm esgoto, inclusive conexões - fornecimento e instalação. | m | 54.2 | 19.88 | 24.3 | 1077.5 | 1317.06 | 2394.56
PLEO | 164221 | 15.10 | Tubo pvc rígido 150 mm esgoto, inclusive conexões - fornecimento e instalação. | m | 48.3 | 49.71 | 36 | 2400.99 | 1738.8 | 4139.79
PLEO | 164020 | 15.11 | Caixa sifonada c/ grelha 150x150x50 mm saída 50 mm - fornecimento e instalação. | unid | 4 | 27.32 | 25.22 | 109.28 | 100.88 | 210.16
PLEO | 164025 | 15.12 | Caixa sifonada c/ grelha 150x185x75 mm saída 75 mm - fornecimento e instalação. | unid | 2 | 35.46 | 20.83 | 70.92 | 41.66 | 112.58
PLEO | 164030 | 15.13 | Caixa de gordura c/ tampa de alumínio, 250x172x50 mm - fornecimento e instalação. | unid | 3 | 62.84 | 22.08 | 188.52 | 66.24 | 254.76
PLEO | 168042 | 15.14 | Caixa de inspeção 60x60x60cm alv.15 c/ tampa de concreto. | unid | 8 | 140.49 | 361.26 | 1123.92 | 2890.08 | 4014
PLEO | 168046 | 15.15 | Caixa de inspeção 80x80x60cm alv.15 c/ tampa de concreto. | unid | 3 | 261.62 | 465.1 | 784.86 | 1395.3 | 2180.16
|  | Subtotal item 15.0 | [5 empty] | 7509.12 | 10126.24 | 17635.36
|  | 16.0 | INSTALAÇÕES PLUVIAIS
Composição | COMP 23 | 16.1 | Grelha tipo hemisférica PVC de encaixe, D=100mm - fornecimento e instalação. | m | 11 | 36.23 | 3.58 | 398.53 | 39.38 | 437.91
SINAPI | 89578 | 16.2 | Tubo de queda, série R, água pluviam, DN 100 mm, fornecido e instalado em ramais verticais. | m | 40.4 | 64.84 | 4.14 | 2619.54 | 167.26 | 2786.8
SINAPI | 89587 | 16.3 | Curva de 87 graus e 30 minutos, pvc, série R, água pluvial, DN 100 mm, junta elástica, fornecido e instalado em condutores verticais de águas pluviais. | unid | 20 | 79.41 | 4.18 | 1588.2 | 83.6 | 1671.8
SINAPI | 95695 | 16.4 | Curva de 90 graus, pvc, série R, água pluvial, DN 100 mm, junta elástica, fornecido e instalado em condutores verticais de água. | unid | 11 | 101.93 | 4.25 | 1121.23 | 46.75 | 1167.98
PLEO | 164215 | 16.5 | Tubo pvc rígido 100 mm esgoto primário - fornecimento e instalação. | m | 149.1 | 19.88 | 24.3 | 2964.11 | 3623.13 | 6587.24
PLEO | 164221 | 16.6 | Tubo pvc rígido 150 mm esgoto primário - fornecimento e instalação. | m | 58.5 | 49.71 | 36 | 2908.04 | 2106 | 5014.04
PLEO | 165166 | 16.7 | Caixa de areia 60x60 cm - alvenaria com grelha de ferro. | unid | 5 | 680.55 | 417.11 | 3402.75 | 2085.55 | 5488.3
PLEO | 164042 | 16.8 | Caixa de inspeção 60x60x60cm alv.15 c/ tampa de concreto. | unid | 8 | 361.26 | 140.49 | 2890.08 | 1123.92 | 4014
|  | Subtotal item 16.0 | [5 empty] | 17892.48 | 9275.59 | 27168.07
|  | 17.0 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS (380/220)
|  | 17.1 | Entrada de energia e medição
SINAPI | 93008 | 17.1.1 | Eletroduto de pvc rígido roscável, DN 50mm - fornecimento e instalação. | m | 9 | 16.13 | 4.29 | 145.17 | 38.61 | 183.78
SINAPI | 93018 | 17.1.2 | Curva 90º, para eletroduto PVC rígido roscável DN 50mm - fornecimento e instalação. | unid. | 3 | 13.13 | 13.13 | 39.39 | 39.39 | 78.78
Composição | COMP 24 | 17.1.3 | Curva 180º, para eletroduto PVC rígido roscável DN 50 mm. | unid. | 2 | 18.93 | 26.14 | 37.86 | 52.28 | 90.14
SINAPI | 93013 | 17.1.4 | Luva, para eletroduto PVC rígido roscável DN 50mm² - fornecimento e instalação. | unid. | 4 | 8.39 | 8.73 | 33.56 | 34.92 | 68.48
PLEO | 173501 | 17.1.5 | Cinta galvanizada perfurada com presilha para poste (1,00m). | unid. | 2 | 15.33 | 10.22 | 30.66 | 20.44 | 51.1
SINAPI-I | 1062 | 17.1.6 | Caixa interna/externa de medição para 1 medidor trifásico, com visor, em chapa de aço (padrão da concessionaria local), fornecimento e instalação. | unid. | 1 | 411.99 | 72.7 | 411.99 | 72.7 | 484.69
PLEO | 173537 | 17.1.7 | Armação Secundária com roldana, completo ( roldanas e parafusos). | unid. | 1 | 31.7 | 13.59 | 31.7 | 13.59 | 45.29
SINAPI | 101563 | 17.1.8 | Cabo de cobre flexível isolado, 35mm², anti-chama 0,6/1,0KV, fornecimento e instalação. | m | 137.5 | 15.15 | 0.8 | 2083.13 | 110 | 2193.13
SINAPI | 97667 | 17.1.9 | Eletroduto flexível corrugado, pead, DN 50mm (1 1/2") - fornecimento e instalação. | m | 24 | 19.93 | 4.37 | 478.32 | 104.88 | 583.2
SINAPI | 96523 | 17.1.10 | Escavação manual para bloco de coroamento ou sapata (incluindo escavação para a colocação de formas) | m³ | 0.12 | 26.44 | 79.31 | 3.17 | 9.52 | 12.69
PLEO | 44115 | 17.1.11 | Fundação rasa bloco de grês 50x25x12 cm (uma fiada), CI-AR 1:6 | m | 2 | 14.93 | 11.26 | 29.86 | 22.52 | 52.38
PLEO | 44201 | 17.1.12 | Viga baldrame em concreto armado fck 15Mpa (14x30)m, para alvenaria do quadro de energia de entrada, completa. | m³ | 0.08 | 1236.53 | 1639.12 | 98.92 | 131.13 | 230.05
SINAPI | 103335 | 17.1.13 | Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados na horizontal de (14x9x19)cm, espessura de 14cm, de paredes com área liquida menor 6m², sem vãos e argamassa de assentamento com preparo em betoneira. | m² | 3.6 | 95.07 | 102.99 | 342.25 | 370.76 | 713.01
COTAÇÃO | COT 01 | 17.1.14 | Poste de concreto trifásico, comprimento de 5,0m completo, fornecimento e instalação | unid. | 1 | 2280 | 1520 | 2280 | 1520 | 3800
SINAPI-I | 34643 | 17.1.15 | Caixa de inspeção em polietileno para aterramento diametro de 300mm, fornecimento e instalação. | unid. | 1 | 62.96 | 11.11 | 62.96 | 11.11 | 74.07
SINAPI | 96986 | 17.1.16 | Haste de aterramento 3/4, comprimeto de 300cm,para SPDA - fornecimento e instalação. | unid. | 1 | 159.81 | 15.81 | 159.81 | 15.81 | 175.62
SINAPI | 97887 | 17.1.17 | Caixa enterrrada elétrica, retangular, em alvenaria com tijolos cerâmicos, maciços, fundo com brida, dimensões 0,40X0,40X0,40 m. | unid. | 3 | 170.08 | 157 | 510.24 | 471 | 981.24
|  | 17.2 | Quadros de Distribuição de Luz e Força (QDLF) e disjuntores
SINAPI | 101879 | 17.2.1 | Quadro de distribuição de energia em chapa de aço galvanizado, de sobrepor, com barramento trifásico, para 24 disjuntores DIN 100A - fornecimento e instalação. | unid. | 4 | 60.68 | 806.22 | 242.72 | 3224.88 | 3467.6
SINAPI | 101878 | 17.2.2 | Quadro de distribuição de energia em chapa de aço galvanizado, de sobrepor, com barramento trifásico, para 18 disjuntores - fornecimento e instalação. | unid. | 1 | 60.68 | 806.22 | 60.68 | 806.22 | 866.9
SINAPI | 101883 | 17.2.3 | Quadro de distribuição de energia em chapa de aço galvanizado, de embutir, com barramento trifásico, para 18 disjuntores - fornecimento e instalação. | unid. | 1 | 26.49 | 856.59 | 26.49 | 856.59 | 883.08
SINAPI | 93654 | 17.2.4 | Disjuntor monopolar tipo DIN, corrente nominal de 16A - fornecimento e instalação. | unid. | 11 | 1.83 | 3.36 | 20.13 | 36.96 | 57.09
SINAPI | 93655 | 17.2.5 | Disjuntor monopolar tipo DIN, corrente nominal de 20A - fornecimento e instalação. | unid. | 38 | 2.49 | 14.12 | 94.62 | 536.56 | 631.18
SINAPI | 93656 | 17.2.6 | Disjuntor monopolar tipo DIN, corrente nominal de 25A - fornecimento e instalação. | unid. | 2 | 2.49 | 14.12 | 4.98 | 28.24 | 33.22
SINAPI | 93658 | 17.2.7 | Disjuntor monopolar tipo DIN, corrente nominal de 40A - fornecimento e instalação. | unid. | 1 | 5.24 | 20.97 | 5.24 | 20.97 | 26.21
Composição | COMP 25 | 17.2.8 | Disjuntor tetrapolar, com dispositivo de proteção diferencial residual (ddr), corrente nominal de 25A - fornecimento e instalação. | unid. | 2 | 12.74 | 128.86 | 25.48 | 257.72 | 283.2
SINAPI | 93670 | 17.2.9 | Disjuntor tripolar tipo DIN, corrente nominal de 25A - fornecimento e instalação. | unid. | 2 | 7.7 | 88.6 | 15.4 | 177.2 | 192.6
Composição | COMP 26 | 17.2.10 | Disjuntor tetrapolar, com dispositivo de proteção diferencial residual (ddr), corrente nominal de 50A - fornecimento e instalação. | unid. | 2 | 16.12 | 214.17 | 32.24 | 428.34 | 460.58
SINAPI | 93673 | 17.2.11 | Disjuntor tripolar tipo DIN, corrente nominal de 50A - fornecimento e instalação. | unid. | 2 | 22.4 | 95.51 | 44.8 | 191.02 | 235.82
SINAPI | 101895 | 17.2.12 | Disjuntor termomagnético tripolar, corrente nominal de 125A - fornecimento e instalação. | unid. | 2 | 53.1 | 477.91 | 106.2 | 955.82 | 1062.02
|  | 17.3 | Eletrodutos com conexões e cabos elétricos
SINAPI | 90447 | 17.3.1 | Rasgo em alvenaria para eletroduto com DN menores ou iguais a Ø 40mm. | m | 68 | 5.54 | 1.47 | 376.72 | 99.96 | 476.68
SINAPI | 95726 | 17.3.2 | Eletroduto rígido soldável e conexões, PVC, na cor cinza, DN Ø 20mm (1/2"), aparente instalado em teto, fornecimento e instalação. | m | 36 | 2.95 | 4.81 | 106.2 | 173.16 | 279.36
SINAPI | 95727 | 17.3.3 | Eletroduto rígido soldável e conexões, PVC, na cor cinza, DN Ø 25mm (3/4"), aparente instalado em teto, fornecimento e instalação. | m | 21 | 3.2 | 5.7 | 67.2 | 119.7 | 186.9
SINAPI | 95729 | 17.3.4 | Eletroduto rígido soldável e conexões, PVC, na cor cinza, DN Ø 20mm (1/2"), aparente instalado em parede, fornecimento e instalação. | m | 162 | 4.68 | 5.27 | 758.16 | 853.74 | 1611.9
SINAPI | 95730 | 17.3.5 | Eletroduto rígido soldável e conexões, PVC, na cor cinza, DN Ø 25mm (3/4"), aparente instalado em parede, fornecimento e instalação. | m | 24 | 5 | 6.11 | 120 | 146.64 | 266.64
SINAPI | 95731 | 17.3.6 | Eletroduto rígido soldável e conexões, PVC, na cor cinza, DN Ø 32mm (1"), aparente instalado em parede, fornecimento e instalação. | m | 9 | 5.31 | 8.31 | 47.79 | 74.79 | 122.58
SINAPI | 95735 | 17.3.7 | Luva para eletroduto, pvc, soldável, DN Ø 20 mm (1/2"), instalada em parede - fornecimento e instalação. | unid | 70 | 4.09 | 3.48 | 286.3 | 243.6 | 529.9
SINAPI | 95736 | 17.3.8 | Luva para eletroduto, pvc, soldável, DN Ø 25 mm (3/4"), instalada em parede - fornecimento e instalação. | unid | 8 | 4.58 | 4.4 | 36.64 | 35.2 | 71.84
SINAPI | 95736 | 17.3.9 | Luva para eletroduto, pvc, soldável, DN Ø 32 mm (1"), instalada em parede - fornecimento e instalação. | unid | 3 | 5.26 | 5.7 | 15.78 | 17.1 | 32.88
SINAPI | 91831 | 17.3.10 | Eletroduto flexivel corrugado, PVC, DN Ø 20mm (1/2"), instalado em forro -fornecimento e instalação. | m | 210 | 3.88 | 5.36 | 814.8 | 1125.6 | 1940.4
SINAPI | 91834 | 17.3.11 | Eletroduto flexivel corrugado, PVC, DN Ø 25mm (3/4"), instalado em forro - fornecimento e instalação. | m | 80 | 4.42 | 5.86 | 353.6 | 468.8 | 822.4
SINAPI | 91836 | 17.3.12 | Eletroduto flexivel corrugado, PVC, DN Ø 32mm (1"), instalado em forro - fornecimento e instalação. | m | 22 | 5.22 | 8.51 | 114.84 | 187.22 | 302.06
SINAPI | 91842 | 17.3.13 | Eletroduto flexivel corrugado, PVC, DN Ø 20mm (1/2"), instalado em laje - fornecimento e instalação. | m | 58 | 2.8 | 4.03 | 162.4 | 233.74 | 396.14
SINAPI | 91844 | 17.3.14 | Eletroduto flexivel corrugado, PVC, DN Ø 25mm (3/4"), instalado em laje - fornecimento e instalação. | m | 20 | 3.38 | 4.48 | 67.6 | 89.6 | 157.2
SINAPI | 91852 | 17.3.15 | Eletroduto flexivel corrugado, PVC, DN Ø 20mm (1/2"), instalado em parede - fornecimento e instalação. | m | 63 | 4.45 | 5.02 | 280.35 | 316.26 | 596.61
SINAPI | 91854 | 17.3.16 | Eletroduto flexivel corrugado, PVC, DN Ø 25mm (3/4"), instalado em parede - fornecimento e instalação. | m | 7 | 4.82 | 5.66 | 33.74 | 39.62 | 73.36
SINAPI | 91855 | 17.3.17 | Eletroduto flexivel corrugado reforçado, PVC, DN Ø 25mm (3/4"), instalado sob solo - fornecimento e instalação. | m | 45 | 5.58 | 6.55 | 251.1 | 294.75 | 545.85
SINAPI | 91856 | 17.3.18 | Eletroduto flexivel corrugado, PVC, DN Ø 32mm (1"), instalado em parede - fornecimento e instalação. | m | 2 | 6.45 | 7.27 | 12.9 | 14.54 | 27.44
SINAPI | 91924 | 17.3.19 | Cabo de cobre isolado, seção 1,5 mm², anti-chama 450/750 V - fornecimento e instalação. | m | 800 | 0.94 | 2.55 | 752 | 2040 | 2792
SINAPI | 91926 | 17.3.20 | Cabo de cobre isolado, seção 2,5 mm², anti-chama 450/750 V - fornecimento e instalação. | m | 2000 | 1.18 | 3.95 | 2360 | 7900 | 10260
SINAPI | 91928 | 17.3.21 | Cabo de cobre isolado, seção 4,0 mm², anti-chama 450/750 V - fornecimento e instalação. | m | 260 | 1.53 | 6.96 | 397.8 | 1809.6 | 2207.4
SINAPI | 91930 | 17.3.22 | Cabo de cobre isolado, seção 6,0 mm², anti-chama 450/750 V, fornecimento e instalação. | m | 20 | 1.98 | 9.67 | 39.6 | 193.4 | 233
SINAPI | 91932 | 17.3.23 | Cabo de cobre isolado, seção 10,0 mm², anti-chama 450/750 V, fornecimento e instalação. | m | 90 | 2.9 | 16.42 | 261 | 1477.8 | 1738.8
SINAPI | 91934 | 17.3.24 | Cabo de cobre isolado, seção 16,0 mm², anti-chama 450/750 V, fornecimento e instalação. | m | 45 | 4.44 | 25.14 | 199.8 | 1131.3 | 1331.1
SINAPI | 97887 | 17.3.25 | Caixa enterrrada elétrica, retangular, em alvenaria com tijolos cerâmicos, maciços, fundo com brida, dimensões 0,40X0,40X0,40 m. | unid. | 6 | 170.08 | 157 | 1020.48 | 942 | 1962.48
SINAPI | 91936 | 17.3.26 | Caixa octogonal 4X4", instalada em laje - fornecimento e instalação | unid. | 13 | 5.62 | 11.42 | 73.06 | 148.46 | 221.52
|  | 17.4 | Luminárias
Composição | COMP 27 | 17.4.1 | Luminária Tubular de sobrepor, LED Slim 2x15W, branco frio - (3,0x8,0x120,0)cm - completa - fornecimento e instalação. | unid. | 66 | 12.17 | 139.98 | 803.22 | 9238.68 | 10041.9
SINAPI-I | 39391 | 17.4.2 | Luminaria de LED refletor retangular bivolt, luz branca de 50W - fornecimento e instalação. | unid. | 6 | 11.26 | 63.79 | 67.56 | 382.74 | 450.3
SINAPI-I | 39390 | 17.4.3 | Luminaria de LED refletor retangular bivolt, luz branca de 30W - fornecimento e instalação. | unid. | 7 | 13.95 | 55.81 | 97.65 | 390.67 | 488.32
SINAPI | 101632 | 17.4.4 | Relé fotoelétrico para comando de iluminação externa, 1000 W - 220V, fixo em parede - fornecimento e instalação. | unid. | 6 | 0.62 | 61.11 | 3.72 | 366.66 | 370.38
|  | 17.5 | Tomadas e Interruptores
SINAPI-I | 1873 | 17.5.1 | Caixa de passagem, em PVC, 4x4", para eletroduto flexível corrugago. | unid. | 39 | 4.88 | 7.04 | 190.32 | 274.56 | 464.88
PLEO | 172100 | 17.5.2 | Caixa condulete PVC Ø-20mm c/tampa cega. | unid. | 115 | 16.12 | 6.27 | 1853.8 | 721.05 | 2574.85
PLEO | 172096 | 17.5.3 | Caixa condulete PVC Ø-25mm c/tampa cega. | unid. | 22 | 16.71 | 9 | 367.62 | 198 | 565.62
SINAPI | 95812 | 17.5.4 | Condulete de PVC, tipo LB, para eletroduto de PVC Ø-32mm c/tampa cega - fornecimento e instalação. | unid. | 8 | 4.45 | 21.7 | 35.6 | 173.6 | 209.2
SINAPI | 95815 | 17.5.5 | Condulete de PVC, tipo TB, para eletroduto de PVC Ø-32mm c/tampa cega - fornecimento e instalação. | unid. | 2 | 6.83 | 27.32 | 13.66 | 54.64 | 68.3
PLEO | 172101 | 17.5.6 | Caixa condulete PVC Ø-20mm c/interruptor simples. | unid. | 7 | 28.62 | 14.08 | 200.34 | 98.56 | 298.9
PLEO | 172102 | 17.5.7 | Caixa condulete PVC Ø-20mm c/ dois interruptor simples. | unid. | 9 | 39.31 | 23.09 | 353.79 | 207.81 | 561.6
PLEO | 172104 | 17.5.8 | Caixa condulete PVC Ø-20mm c/tomada 3P - 20A. | unid. | 95 | 33.3 | 17.15 | 3163.5 | 1629.25 | 4792.75
SINAPI | 91953 | 17.5.9 | Interruptor simples (1 módulo) de embutir, incluindo suporte e placa - fornecimento e instalação. | unid. | 4 | 11.5 | 18.76 | 46 | 75.04 | 121.04
SINAPI | 92023 | 17.5.10 | Interruptor simples (1 módulo), com 1 tomada de embutir 2P+T, 10A, incluindo suporte e placa - fornecimento e instalação. | unid. | 3 | 21.36 | 32.03 | 64.08 | 96.09 | 160.17
SINAPI | 92027 | 17.5.11 | Interruptor simples (2 módulos), com 1 tomada de embutir 2P+T, 10A, incluindo suporte e placa - fornecimento e instalação. | unid. | 1 | 27.71 | 43.34 | 27.71 | 43.34 | 71.05
SINAPI | 92029 | 17.5.12 | Interruptor paralelo (1 módulo), com 1 tomada de embutir 2P+T, 10A, incluindo suporte e placa - fornecimento e instalação. | unid. | 4 | 24.78 | 35.66 | 99.12 | 142.64 | 241.76
PLEO | 174052 | 17.5.13 | Tomada piso/laje simples inclusive caixa alumínio 2x4" - fornecimento e instalação. | unid. | 2 | 30.25 | 47.32 | 60.5 | 94.64 | 155.14
SINAPI | 92001 | 17.5.14 | Tomada baixa de embutir (1 módulo) 2P+t, 20A, incluindo suporte e placa - fornecimento e Instalação. | unid. | 6 | 11.89 | 23.08 | 71.34 | 138.48 | 209.82
SINAPI | 91996 | 17.5.15 | Tomada média de embutir (1 módulo) 2P+t, 10A, incluindo suporte e placa - fornecimento e Instalação. | unid. | 9 | 15.03 | 20.75 | 135.27 | 186.75 | 322.02
SINAPI | 91997 | 17.5.16 | Tomada média de embutir (1 módulo) 2P+t, 20A, incluindo suporte e placa - fornecimento e Instalação. | unid. | 1 | 14.71 | 23.99 | 14.71 | 23.99 | 38.7
SINAPI | 91992 | 17.5.17 | Tomada alta de embutir (1 módulo) 2P+t, 10A, incluindo suporte e placa - fornecimento e Instalação. | unid. | 10 | 22.26 | 23.17 | 222.6 | 231.7 | 454.3
SINAPI | 91993 | 17.5.18 | Tomada alta de embutir (1 módulo) 2P+t, 20A, incluindo suporte e placa - fornecimento e Instalação. | unid. | 1 | 22.24 | 26.11 | 22.24 | 26.11 | 48.35
|  | Subtotal item 17.0 | [5 empty] | 24382.18 | 45530.76 | 69912.94
|  | 18.0 | INSTALAÇÕES DE TELECOMUNICAÇÃO
SINAPI | 98307 | 18.1 | Tomada de rede RJ 45 - fornecimento e instalação | unid | 11 | 47.04 | 7.66 | 517.44 | 84.26 | 601.7
SINAPI | 98308 | 18.2 | Tomada para telefone RJ 11 - fornecimento e instalação | unid | 2 | 29.78 | 7.92 | 59.56 | 15.84 | 75.4
SINAPI | 98287 | 18.3 | Cabo telefone CCI, 1 par, sem blindagem, instalado em distribuição de edificação institucional. | m | 30 | 1.21 | 0.57 | 36.3 | 17.1 | 53.4
SINAPI | 98295 | 18.4 | Cabo de par truncado, UTP, 4 pares, categoria 5E, instalado em edificação institucional - fornecimento e instalação. | m | 150 | 2 | 0.08 | 300 | 12 | 312
PLEO | 172096 | 18.5 | Caixa condulete PVC Ø-25mm c/tampa cega. | unid. | 11 | 16.71 | 9 | 183.81 | 99 | 282.81
SINAPI | 91834 | 18.6 | Eletroduto flexivel corrugado, PVC, DN Ø 25mm (3/4"), instalado em forro - fornecimento e instalação. | m | 48 | 4.42 | 5.86 | 212.16 | 281.28 | 493.44
SINAPI | 91844 | 18.7 | Eletroduto flexivel corrugado, PVC, DN Ø 25mm (3/4"), instalado em laje - fornecimento e instalação. | m | 6 | 3.38 | 4.48 | 20.28 | 26.88 | 47.16
SINAPI | 91854 | 18.8 | Eletroduto flexivel corrugado, PVC, DN Ø 25mm (3/4"), instalado em parede - fornecimento e instalação. | m | 3 | 4.82 | 5.66 | 14.46 | 16.98 | 31.44
SINAPI | 95730 | 18.9 | Eletroduto rígido soldável e conexões, PVC, na cor cinza, DN Ø 25mm (3/4"), aparente instalado em parede, fornecimento e instalação. | m | 30 | 5 | 6.11 | 150 | 183.3 | 333.3
SINAPI | 95736 | 18.10 | Luva para eletroduto, pvc, soldável, DN Ø 25 mm (3/4"), instalada em parede - fornecimento e instalação. | unid | 10 | 4.58 | 4.4 | 45.8 | 44 | 89.8
|  | Subtotal item 19.0 | [5 empty] | 1539.81 | 780.64 | 2320.45
|  | 19.0 | CENTRAL DE GLP
PLEO | 62211 | 19.1 | Alvenaria de tijolo maciço, espessura de 15cm (bloco deitado), junta de 15mm, CI-CA-AR 1:2:8. | m² | 4.75 | 69.65 | 56.99 | 330.84 | 270.7 | 601.54
SINAPI | 103335 | 19.2 | Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados na horizontal 14x9x19cm (espessura de 14cm, bloco deitado) e argamassa de assentamento com preparo em betoneira. | m² | 3.04 | 86.81 | 73.95 | 263.9 | 224.81 | 488.71
PLEO | 51731 | 19.3 | Laje de concreto armado FCK=20MPA, espessura de 10cm - escoramento, forma, lançamento, cura, desforma. | m³ | 0.261 | 1592.68 | 1201.5 | 415.69 | 313.59 | 729.28
PLEO | 162110 | 19.4 | Tubo de cobre para GLP, DN 15mm - fornecimento e instalação. | m | 2.05 | 20.62 | 45.9 | 42.27 | 94.1 | 136.37
PLEO | 591018 | 19.5 | Contrapiso de concreto simples, 8cm, 200kg (magro). | m² | 8.5 | 25.6 | 13.19 | 217.6 | 112.12 | 329.72
SINAPI | 100701 | 19.6 | Porta de ferro, de abrir, tipo grade com chapa, com guarnições e ferragem, 75x180 cm - fornecimento e instalação. | m² | 1.35 | 662.03 | 20.48 | 893.74 | 27.65 | 921.39
SINAPI | 100701 | 19.7 | Porta de ferro, de abrir, tipo grade com chapa, com guarnições e ferragem, 150x180cm duas folhas - fornecimento e instalação. | m² | 2.7 | 662.03 | 20.48 | 1787.48 | 55.3 | 1842.78
|  | Subtotal item 18.0 | [5 empty] | 3951.52 | 1098.27 | 5049.79
|  | 20.0 | ACESSIBILIDADE
|  | 20.1 | Piso podotátil
SINAPI | 101094 | 20.1.1 | Piso podotátil, direcional ou alerta, assentado sobre argamassa | m | 58 | 160.16 | 13.93 | 9289.28 | 807.94 | 10097.22
Composição | COMP 31 | 20.1.2 | Piso tátil, direcional e/ou alerta, de concreto, colorido, p/ deficientes visuais, c/ dimensões 40x40 cm, aplicado com argamassa industrializada AC II, rejuntado, exclusive regularização de base | m² | 20 | 21.36 | 47.54 | 427.2 | 950.8 | 1378
|  | 20.2 | Corrimãos, guarda-corpos, barras e puxadores
Composição | COMP 32 | 20.2.1 | Guarda-corpo e corrimão em tubo de ferro galvanizado, altura 1,10 m, com barras verticais a cada 11 cm (3/4"), e barras horizontais (superior, intermediara e inferior) de 1 1/2" | m | 35 | 1024.95 | 77.15 | 35873.25 | 2700.25 | 38573.5
SINAPI | 100874 | 20.2.2 | Fixador PCD, fixado na porta - fornecimento e instalação. | unid | 2 | 420.4 | 26.83 | 840.8 | 53.66 | 894.46
SINAPI | 100868 | 20.2.3 | Barra de apoio reta, em aço inox polido, comprimento de 80 cm, fixada na parede - fornecimento e instalação. | unid | 4 | 474.53 | 24.98 | 1898.12 | 99.92 | 1998.04
SINAPI | 100867 | 20.2.4 | Barra de apoio reta, em aço inox polido, comprimento de 70 cm, fixada na parede - fornecimento e instalação. | unid | 2 | 449.91 | 28.72 | 899.82 | 57.44 | 957.26
Composição | COMP 33 | 20.2.5 | Barra de proteção para lavatório em aço inox, modelo U. | unid | 2 | 445.84 | 33.56 | 891.68 | 67.12 | 958.8
SINAPI -I | 1325 | 20.2.6 | Chapa de aço fino a frio, nas dimensões 0,90x0,60 cm, bitola MSG 20, E = 0,90 mm. | kg | 3.82 | 3.77 | 2.83 | 14.4 | 10.81 | 25.21
|  | 20.3 | Sinalizadores
Composição | COMP 34 | 20.3.1 | Alarme audiovisual wifi, para banheiro PCD, modelo milassentos-01-1, com fio, 01 botoeira. | unid | 2 | 547.44 | 11.17 | 1094.88 | 22.34 | 1117.22
|  | Subtotal item 20.0 | [5 empty] | 51229.43 | 4770.28 | 55999.71
|  | 21.0 | PINTURA
|  | 21.1 | Pintura das paredes inernas e externas
SINAPI | 88495 | 21.1.1 | Aplicação e lixamento de massa latex em parede de gesso acartonado, uma demão. | m² | 11.57 | 8.15 | 6.67 | 94.3 | 77.17 | 171.47
SINAPI | 88485 | 21.1.2 | Aplicação de selador acrílicos em paredes internas/externas, uma demão. | m² | 723.37 | 1.12 | 1.75 | 810.17 | 1265.9 | 2076.07
SINAPI | 88489 | 21.1.3 | Pintura acrílica pigmentada semi brilho 02 demãos sobre paredes internas e externas. | m² | 734.94 | 13.29 | 5.43 | 9767.35 | 3990.72 | 13758.07
PLEO | 141120 | 21.1.4 | Pintura a cal pigmentada para paredes internas e externas (3 demãos). | m² | 310.06 | 1.37 | 15.8 | 424.78 | 4898.95 | 5323.73
|  | 21.2 | Pintura das lajes e beirais
SINAPI | 88484 | 21.2.1 | Aplicação de fundo selador acrílico em teto, uma demão. | m² | 12 | 1.87 | 1.47 | 22.44 | 17.64 | 40.08
SINAPI | 88488 | 21.2.2 | Pintura acrílica fosca 02 demãos sobre teto. | m² | 12 | 13.64 | 7.03 | 163.68 | 84.36 | 248.04
SINAPI | 102193 | 21.2.3 | Lixamento de madeira para aplicação de fundo ou pintura | m² | 66.03 | 1.13 | 1.22 | 74.61 | 80.56 | 155.17
SINAPI | 102197 | 21.2.4 | Pintura fundo nivelador alquídico em madeira (uma demão). | m² | 79.53 | 30.5 | 6.25 | 2425.67 | 497.06 | 2922.73
SINAPI | 102209 | 21.2.5 | Pintura com tinta de acabamento pigmentada esmalte brilho em madeira (por demão) - aplicar duas demãos. | m² | 159 | 4.77 | 4.23 | 758.43 | 672.57 | 1431
|  | 21.3 | Pintura estruturas metálicas (pilares, vigas, tesouras e terças)
SINAPI | 100717 | 21.3.1 | Lixamento manual em superfícies metálicas em obra. | m² | 75.49 | 3.91 | 6.65 | 295.17 | 502.01 | 797.18
SINAPI | 100722 | 21.3.2 | Pintura com tinta alquídica de fundo tipo zarcão, aplicado a rolo ou pincel sobre superfícies metálicas, executado em obra - onde houver corrosão. | m² | 37.745 | 10.52 | 15.13 | 397.08 | 571.08 | 968.16
SINAPI | 100727 | 21.3.3 | Pintura de tinta epoxica de fundo pulverizado sobre perfil metálico executado em fábrica (uma demão). | m² | 54.56 | 29.03 | 1.53 | 1583.88 | 83.48 | 1667.36
SINAPI | 100757 | 21.3.4 | Pintura de tinta alquídica de acabamento (esmalte sintético de acetinado) aplicado a rolo ou pincel sobre superfícies metálicas executado em obra (aplicar duas demãos). | m² | 260.1 | 50.37 | 3.22 | 13101.24 | 837.52 | 13938.76
|  | 21.4 | Pintura esquadrias
SINAPI | 100717 | 21.4.1 | Lixamento manual em superfícies metálicas, executado em obra. | m² | 273.65 | 3.91 | 6.65 | 1069.97 | 1819.77 | 2889.74
SINAPI | 100722 | 21.4.2 | Pintura com tinta alquídica de fundo tipo zarcão, aplicado a rolo ou pincel sobre superfícies metálicas, executado em obra. | m² | 326.825 | 10.52 | 15.13 | 3438.2 | 4944.86 | 8383.06
SINAPI | 100742 | 21.4.3 | Pintura com tinta alquídica de acabamento (esmale sintético acetinado), aplicado a rolo ou pincel sobre superfícies metálicas, executado em obra (por demão) - aplicar duas demãos. | m² | 927.3 | 11.3 | 14.98 | 10478.49 | 13890.95 | 24369.44
SINAPI | 102193 | 21.4.4 | Lixamento de madeira para aplicação de fundo ou pintura | m² | 24.57 | 1.13 | 1.22 | 27.76 | 29.98 | 57.74
SINAPI | 102197 | 21.4.5 | Pintura fundo nivelador alquídico em madeira (uma demão). | m² | 24.57 | 30.5 | 6.25 | 749.39 | 153.56 | 902.95
SINAPI | 102209 | 21.4.7 | Pintura com tinta de acabamento pigmentada esmalte brilho em madeira (por demão) - aplicar duas demãos. | m² | 49 | 4.77 | 4.23 | 233.73 | 207.27 | 441
|  | Subtotal item 19.0 | [5 empty] | 45916.34 | 34625.41 | 80541.75
|  | 22.0 | SERVIÇOS FINAIS
PLEO | 531424 | 22.1 | Transporte com caminhão basculante de 10m³, em via urbana pavimentada, DMT até 30Km (unidade:m³x6,0Km). | m³xkm | 204.26 | 5.93 | 0.97 | 1211.26 | 198.13 | 1409.39
SINAPI | 99818 | 22.2 | Limpeza de bacia sanitária, inclusive metais correspondentes. | unid | 7 | 4.89 | 2.2 | 34.23 | 15.4 | 49.63
SINAPI | 99815 | 22.3 | Limpeza de pia/ trocador com cuba inox e bancada de pedra, inclusive metais. | unid | 7 | 5.83 | 4.77 | 40.81 | 33.39 | 74.2
SINAPI | 99617 | 22.4 | Limpeza de lavatório de louça em bancada de pedra, inclusive metais. | unid | 7 | 4.89 | 2.2 | 34.23 | 15.4 | 49.63
SINAPI | 99816 | 22.5 | Limpeza de tanque ou lavatório de louça isolado, inclusive metais. | unid | 4 | 5.93 | 5.26 | 23.72 | 21.04 | 44.76
SINAPI | 99819 | 22.6 | Limpeza de bancada de pedra | m² | 12.8 | 4.83 | 13.74 | 61.82 | 175.87 | 237.69
SINAPI | 99807 | 22.7 | Limpeza de revestimento cerâmico em parede com detergente neutro e escovação manual. | m² | 354.35 | 0.51 | 1.31 | 180.72 | 464.2 | 644.92
SINAPI | 99822 | 22.8 | Limpeza de porta de madeira. | m² | 24.57 | 0.25 | 0.85 | 6.14 | 20.88 | 27.02
SINAPI | 99824 | 22.9 | Limpeza de porta de aço. | m² | 326.825 | 1.3 | 1.66 | 424.87 | 542.53 | 967.4
SINAPI | 99820 | 22.10 | Limpeza de vidros. | m² | 162.34 | 1.26 | 1.12 | 204.55 | 181.82 | 386.37
SINAPI | 99802 | 22.11 | Limpeza de piso cerâmico ou porcelanato com pano úmido. | m² | 559.19 | 1.73 | 0.55 | 967.4 | 307.55 | 1274.95
|  | Subtotal item 22.0 | [5 empty] | 3189.75 | 1976.21 | 5165.96
|  | TOTAL GERAL | [5 empty] | 971664.81 | 461329.8 | 1432994.61

## Cronograma
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO
( X ) GLOBAL ( ) INDIVIDUAL
Obra: | E.M.E.I. Baby Pinguinho - AMPLIAÇÃO E REFORMA
Município: | Santo Antônio da Patrulha / RS |  |  | Valor Total da Obra: |  | 1432994.61
Endereço: | Rua Pedro Benjamin de Souza, nº. 176 - Bairro Bom Princípio - Santo Antônio da Patrulha-RS
Item | DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS | Peso | Valor das Obras | MESES
|  | % | e Serviços | Mês 1 |  | Mês 2 |  | Mês 3 |  | Mês 4 |  | Mês 5 |  | Mês 6 |  | Mês 7 |  | Mês 8 |  | Mês 9 |  | Mês 10 |  | Mês 11 |  | Mês 12 |  | Mês 13 |  | Mês 14 |  | Mês 15 |  | Mês 16 |  | Mês 17 |  | Mês 18
|  |  | (R$) | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$
1.0 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 3.9684 | 56866.27 | 40 | 22746.49 | 10 | 5686.63 | 10 | 5686.63 | 10 | 5686.63 | 10 | 5686.63 | 10 | 5686.63 | 10 | 5686.63 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 100 | 56866.27 | 56866.27 | 0
2.0 | DRENAGEM | 8.3528 | 119694.69 | 60 | 71816.81 | 40 | 47877.88 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 100 | 119694.69 | 119694.69 | 0
3.0 | INFRAESTRUTURA (AMPLIAÇÃO) | 6.1493 | 88119.79 |  | 0 | 50 | 44059.9 | 50 | 44059.89 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 100 | 88119.79 | 88119.79 | 0
4.0 | SUPRAESTRUTURA | 3.4209 | 49020.73 |  | 0 |  | 0 | 20 | 9804.15 | 40 | 19608.29 | 30 | 14706.22 | 10 | 4902.07 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 100 | 49020.73 | 49020.73 | 0
5.0 | IMPERMEABILIZAÇÃO | 1.4138 | 20259.12 |  | 0 |  | 0 | 55 | 11142.52 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 45 | 9116.6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 100 | 20259.12 | 20259.12 | 0
6.0 | SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL EXTERNO / INTERNO (PAREDES) | 5.5082 | 78932.76 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 20 | 15786.55 | 20 | 15786.55 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 20 | 15786.55 | 40 | 31573.11 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 100 | 78932.76 | 78932.76 | 0
7.0 | COBERTURA | 16.3335 | 234058.55 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 10 | 23405.86 | 30 | 70217.57 | 20 | 46811.7 | 20 | 46811.7 | 10 | 23405.86 | 10 | 23405.86 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 100 | 234058.55 | 234058.55 | 0
8.0 | PAVIMENTAÇÃO (PISO INTERNOS E EXTERNOS) | 17.1855 | 246267.66 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 36940.15 | 15 | 36940.15 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 20 | 49253.52 | 10 | 24626.77 | 10 | 24626.77 |  | 0 | 20 | 49253.53 | 10 | 24626.77 |  | 0 |  | 0 | 100 | 246267.66 | 246267.66 | 0
9.0 | REVESTIMENTOS INTERNOS E EXTERNOS | 7.2458 | 103831.93 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 20 | 20766.39 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 30 | 31149.58 | 30 | 31149.57 |  | 0 |  | 0 | 20 | 20766.39 |  | 0 |  | 0 | 100 | 103831.93 | 103831.93 | 0
10.0 | SOLEIRAS, PEITORIS, RODAPÉS E BANCADAS | 1.5647 | 22421.61 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 20 | 4484.32 | 80 | 17937.29 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 100 | 22421.61 | 22421.61 | 0
11.0 | ESQUADRIAS | 6.8878 | 98701.47 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 20 | 19740.29 | 40 | 39480.59 | 40 | 39480.59 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 100 | 98701.47 | 98701.47 | 0
12.0 | VIDROS | 1.574 | 22555.96 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 50 | 11277.98 | 50 | 11277.98 |  | 0 | 100 | 22555.96 | 22555.96 | 0
13.0 | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS | 0.96792 | 13870.19 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 50 | 6935.09 | 20 | 2774.04 | 30 | 4161.06 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 100 | 13870.19 | 13870.19 | 0
14.0 | LOUÇAS E METAIS | 1.0188 | 14599.85 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 30 | 4379.95 | 70 | 10219.9 | 100 | 14599.85 | 14599.85 | 0
15.0 | INSTALAÇÕES SANIÁRIAS | 1.2307 | 17635.36 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 50 | 8817.68 | 50 | 8817.68 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 100 | 17635.36 | 17635.36 | 0
16.0 | INSTALAÇÕES PLUVIAIS | 1.8959 | 27168.07 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 50 | 13584.04 | 30 | 8150.42 | 20 | 5433.61 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 100 | 27168.07 | 27168.07 | 0
17.0 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS (380/220) | 4.8788 | 69912.94 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 20 | 13982.59 |  | 0 | 20 | 13982.59 | 20 | 13982.59 | 40 | 27965.17 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 100 | 69912.94 | 69912.94 | 0
18.0 | INSTALAÇÕES DE TELECOMUNICAÇÃO | 0.16193 | 2320.45 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 70 | 1624.32 | 30 | 696.13 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 100 | 2320.45 | 2320.45 | 0
19.0 | CENTRAL DE GLP | 0.35239 | 5049.79 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 100 | 5049.79 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 100 | 5049.79 | 5049.79 | 0
20.0 | ACESSIBILIDADE | 3.9079 | 55999.71 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 30 | 16799.91 | 70 | 39199.8 | 100 | 55999.71 | 55999.71 | 0
21.0 | PINTURA |  | 80541.75 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 50 | 40270.87 | 50 | 40270.88 |  | 0 | 100 | 80541.75 | 80541.75 | 0
22.0 | SERVIÇOS FINAIS | 0.3605 | 5165.96 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 100 | 5165.96 | 100 | 5165.96 | 5165.96 | 0
TOTAL | SIMPLES |  |  | 6.599% | 94563.3 | 6.813% | 97624.41 | 4.933% | 70693.19 | 3.812% | 54631.73 | 3.902% | 55921.54 | 6.416% | 91942.45 | 6.057% | 86799.03 | 5.876% | 84200.16 | 4.992% | 71535.21 | 5.267% | 75473 | 5.07% | 72659.38 | 5.526% | 79182.21 | 6.684% | 95787.5 | 6.21% | 88990.99 | 6.192% | 88734.12 | 6.765% | 96942.01 | 5.075% | 72728.72 | 3.809% | 54585.66
| ACUMULADO | 94.3795 | 1432994.61 | 6.599% | 94563.3 | 13.41% | 192187.71 | 18.34% | 262880.9 | 22.16% | 317512.63 | 26.06% | 373434.17 | 32.48% | 465376.62 | 38.53% | 552175.65 | 44.41% | 636375.81 | 49.4% | 707911.02 | 54.67% | 783384.02 | 59.74% | 856043.4 | 65.26% | 935225.61 | 71.95% | 1031013.11 | 78.16% | 1120004.1 | 84.35% | 1208738.22 | 91.12% | 1305680.23 | 96.19% | 1378408.95 | 100% | 1432994.61 |  | 1432994.61 | 1432994.61 | 0